Odpowiedzi na pytanie do postępowania USK/DLG-S/44/07/2018

Pytanie 1 do zapytania ofertowego do §3 :

Prosimy o wyrażenie zgodę na zmianę zapisu dotyczącego terminu realizacji zamówienia z 14 dni na 20 dni roboczych od daty otrzymania podpisanej umowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź-TAK Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 do zapytania ofertowego do § 8:

Prosimy o zmianę terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, o której mowa w punkcie 1 i 2 zapytania z 3 dni roboczych na 14 dni roboczych z uwagi na to, że reklamacje rozpatrywane są przez dział kontroli jakości w europejskim centrum serwisowym.

Odpowiedź TAK Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego do czasu wykonania  naprawy

Pytanie 3 do zapytania ofertowego do §7 punkt 1 i 4:

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, o których mowa w punkcie 1 i 4 z 20% na 5%, ponieważ kara ta jest bardzo wygórowana dla obu stron.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 do zapytania ofertowego

Czy jeżeli po przeprowadzeniu przez Wykonawcę inspekcji endoskopu stwierdzony

zostanie inny zakres naprawy niż opisany w przedmiocie zamówienia Zamawiający

dopuszcza odstąpienie od zawartej umowy i ewentualne zawarcie nowej umowy oraz nie

obciąży Wykonawcy karą umowną z powodu odstąpienia od wykonania umowy przez

Wykonawcę?

Odpowiedź TAK Zamawiający dopuszcza podpisanie nowej umowy lub podpisanie aneksu do zawartej umowy

Pytanie 5 do zapytania ofertowego :

Czy Zamawiający wymaga, aby naprawa przedmiotu zamówienia była wykonana

z użyciem nowych i oryginalnych części zamiennych ? Jeżeli tak, prosimy

o wprowadzenie właściwego zapisu. Zgoda Zamawiającego ma istotne znaczenie dla

zachowania zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź-zgodnie z SIWZ

Pytanie 6 do zapytania ofertowego :

Czy Zamawiający wymaga, aby serwis wykonujący naprawę posiadał certyfikat

uprawniający do wykonywania czynności serwisowych wydany przez producenta sprzętu

– autoryzację?

Endoskopy, których producentem jest Olympus, stanowią wyrób medyczny klasy IIa. Ich

nieprawidłowe działanie może doprowadzić do niezamierzonego i groźnego w skutkach

przepływu prądu elektrycznego przez ciało pacjenta. Do prawidłowego, zgodnego z

wymogami producenta , wykonania naprawy oraz przeglądu technicznego endoskopów

Olympus, niezbędne jest posiadanie odpowiednich narzędzi oraz kompletu urządzeń

pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta oraz

posiadania wiedzy na temat serwisowej obsługi danego urządzenia. Producent

endoskopów zaleca, aby czynności serwisowe, w tym przeglądy techniczne wykonywane

były przez osoby posiadające aktualne, udokumentowane kwalifikacje, tzn. odbyły

szkolenie serwisowe u producenta, a także posiadały pełen dostęp do aktualnych

instrukcji serwisowych urządzeń.

Nieprawidłowo lub niekompetentnie wykonana naprawa lub kończący ją przegląd

techniczny nie zagwarantują należytego stanu technicznego endoskopu w tym poziomu

bezpieczeństwa elektrycznego, izolacji, szczelności, systemu obrazowania, regulacji itp.

Niesprawny endoskop jako urządzenie elektryczne może stanowić zagrożenie dla

pacjenta lub obsługi, a nawet stać się przyczyną incydentów medycznych.

Z uwagi na powyższe oraz fakt, że serwisy, które spełniły odpowiednie wymogi stawiane

przez producenta urządzeń i są przygotowane do wykonywania czynności objętych

postępowaniem zgodnie w wymogami ustawy o wyrobach medycznych, a ich działania

nie ograniczają odpowiedzialności wytwórcy za produkt, wnioskujemy o objęcie

urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, wymogiem posiadania i dołączenia do

oferty, aktualnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest upoważniony przez

producenta do obsługi serwisowej, dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami oraz

potencjałem technicznym.

Odpowiedź-zamawiający dopuszcza

Pytanie 7 do zapytania ofertowego:

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „montaż głowiczki z przetwornikiem CCD”, ponieważ w naszej nomenklaturze nie funkcjonuje takie pojęcie i nie wiemy jaki element ma zostać wymieniony.

Odpowiedź-montaż głowicy CCD