Sygn. USK/DZP/PN-182/2018	                                                       Wrocław, 2018-08-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wielorazowych narzędzi 
chirurgicznych; USK/DZP/PN-182/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

1. Pytanie 1 do zadania 2 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści kabel bipolarny do podłączenia instrumentów do diatermii prod. Erbe równoważny do numeru katalogowego  20196-045 ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie 2 do zadania 2 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści Opaska gumowa do elektrody neutralnej z przyciskiem mocującym bezlateksowa dł. 75 cm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie 3 do zadania 2 pozycja 5

Czy zamawiający wyłączy pozycję nr 5 do osobnego pakietu ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wydziela pozycję 5 do osobnego zadania tworząc pakiet nr 2a.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie Działu III pkt. 5 w następujący sposób:

Jest:

5.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania. Ilość zadań: 17:

L. p.	Nazwa zadania:

1	Pakiet nr 1

2	Pakiet nr 2

3	Pakiet nr 3

4	Pakiet nr 4

5	Pakiet nr 5

6	Pakiet nr 6

7	Pakiet nr 7

8	Pakiet nr 8

9	Pakiet nr 9

10	Pakiet nr 10

11	Pakiet nr 11

12	Pakiet nr 12

13	Pakiet nr 13

14	Pakiet nr 14

15	Pakiet nr 15

16	Pakiet nr 16

17	Pakiet nr 17

Powinno być:

5.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania. Ilość zadań: 18:

L. p.	Nazwa zadania:

1	Pakiet nr 1

2	Pakiet nr 2 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 6)

3         Pakiet nr 2a (pozycja 5)

4	Pakiet nr 3

5	Pakiet nr 4

6	Pakiet nr 5

7	Pakiet nr 6

8	Pakiet nr 7

9	Pakiet nr 8

10	Pakiet nr 9

11	Pakiet nr 10

12	Pakiet nr 11

13	Pakiet nr 12

14	Pakiet nr 13

15	Pakiet nr 14

16	Pakiet nr 15

17	Pakiet nr 16

18	Pakiet nr 17

Zamawiający jednocześnie zamieszcza zmodyfikowany zał. nr 1 – Formularz cenowy na swojej stronie internetowej.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów