Sygn. USK/DZP/PN-250/2018	                                                   			Wrocław, 2018-09-06

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca, wyczerpanie asortymentu  USK/DZP/PN-250/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Zwracamy się z następującymi pytaniami do w/w postępowania:

- Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zastawki osierdziowej, 
dla której efektywna powierzchnia otwarcia wynosi:

zastawka aortalna:

  - - dla rozmiaru 19 min. 1,28 cm2

  - - dla rozmiaru 21 min. 1,69 cm2

  - - dla rozmiary 23 min. 1,87 cm2

zastawka mitralna:

  - - dla rozmiaru 25 min. 1,80 cm2

  - - dla rozmiaru 27 min. 2,30 cm2

  - - dla rozmiary 29 min. 2,60 cm2;

Oferowane zastawki spełniają pozostałe parametry wymagane.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy w pakiecie nr 24 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wprowadzenia, w skład którego wchodzi:

  - - Igła 18 Ga typu Seldingera

  - - Rozszerzacze 8, 12, 16Fr

  - - Prowadnica 0,38 cala 
  (o długości 100cm dla zestawu tętniczego PIKA, 210cm dla zestawu żylnego PIKV)

  - - Strzykawka 5ml; , przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych