Sygn. USK/DZP/PN-250/2018	                                                   			Wrocław, 2018-09-06

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca, wyczerpanie asortymentu  USK/DZP/PN-250/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający, w pakiecie nr 17 poz. 1, wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul dwustopniowych, żylnych, zbrojonych bez rozmiaru 28/36 Fr, o długości 40 cm?

Odpowiedź :

Zamawiający  nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający, w pakiecie nr 34, wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 – segmentowego zestawu do drenażu klatki piersiowej o:

- Pojemności całkowitej 2500 ml

- Posiadającego dwie komory umożliwiające drenaż z dwóch miejsc jednocześnie, o pojemności: 1 komora – 1350 ml, 2 komora – 1150 ml

- Cichej pracy zestawu dzięki zatyczce o stożkowej konstrukcji.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych