Sygn. USK/DZP/PN-250/2018	                                                   			Wrocław, 2018-09-06

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca, wyczerpanie asortymentu  USK/DZP/PN-250/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1 do pakietu nr 16.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy aorty wstępującej zintegrowanej z zastawką dwupłatkową aortalną  w rozmiarach od 21 mm do 33 mm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający  nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 do pakietu nr 23, pozycja 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o głębokości wprowadzenia 50 cm, zakończonej łącznikiem ½ cala dla rozmiarów 23, 25, 29 Fr? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający  nie wyraża zgody

Pytanie nr 3 do pakietu nr 23, pozycja 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli zakończonej łącznikiem ½ cala dla rozmiaru 23 Fr? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający  nie wyraża zgody

Pytanie nr 4 do pakietu nr 24.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu składającego się z:

- 1 igły Seldingera 18 ga,

- 1 rozszerzacza 8/10 Fr, 1 rozszerzacza 12/14 Fr i 1 rozszerzacza 16/18 Fr,

- 1 prowadnika - 100 cm,

- 1 ostrza do skalpela nr 11,

- strzykawki 10 ml?

Odpowiedź :

Zamawiający  wyraża zgodę

Pytanie nr 5 do pakietu nr 25.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o średnicy 3,3 mm zagiętych pod kątem 90 stopni, a kaniul o średnicy 4,0 mm zagiętych pod kątem 45 stopni? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza  kaniule 900 -10,12,14Fr

Zamawiający dopuszcza  kaniule 450 -12Fr

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych