Sygn. USK/DZP/PN-219/2018	                                                       Wrocław, 2018-10-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej; USK/DZP/PN-219/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet nr 4, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowanego z mocnego, nieprzemakalnego  laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811)  i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.  Wymiary prześcieradła  100 cm (+/-2cm) x  225cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). Produkt nie posiadający na opakowaniu 2 samoprzylepnych naklejek do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o określenie, czy zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, w celu zminimalizowania ryzyka pomyłki, oczekuje, aby zaproponowane wyroby medyczne były łatwe do identyfikacji także po rozpakowaniu, poprzez oznaczenie w co najmniej 5 miejscach trwale, higienicznie naniesionym, czytelnym (powierzchnia nie mniejsza niż 0,1m2 każdy) znakiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji ubrań z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Dotyczy wzoru umowy – § 6, ust. 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT oraz wartości brutto umowy, przy stałości cen netto przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Dotyczy wzoru umowy – § 11, ust. 2

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §11 ust. 2 z „2. Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia” na „Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia”

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych