Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

„ Remont pracowni cytostatyków – boks apteczny”

# Adres Inwestycji:     50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

# Zamawiający:           Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego

- Zakres i opis przedmiotu zamówienia

- Zakres:

  - – demontaż okna technicznego

  - – rozbiórka ścian – 10 m2

  - – rozbiórka (skucie) glazury na podłodze i ścianach - 15 m2

  - - wywiezienie gruzu z rozbiórki z terenu USK

  - - przygotowanie podłoża (oczyszczenie)

  - - gruntowanie podłoża

  - – wykonanie nowych ścian – 10 m2

  - – wykonanie nadproży nad oknem technicznym

  - – wykonanie zbrojenia słupa wzmacniającego ścianę

  - – ułożenie glazury na ścianie i podłodze 15 m2

  - – odtworzenie gładzi ścian w komorze cytostatyków - 20 m2

  - – malowanie ścian – 40 m2

  - - sprzątanie terenu po remoncie

- Zakres prac określony w punkcie 1 powinien być wykonany pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę.

- Przedmiotem Zamówienia jest  wykonanie remontu elewacji zgodnie z opisem i przedmiarem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po wcześniejszej akceptacji Działu Utrzymania Obiektu USK we Wrocławiu.

UWAGA:

Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, powinien dokonać wizji lokalnej

w dniu 11-09-2018r. o godz. 13.00  celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy :

-   Markiem Dmoch, Józefem Jackowskim: tel. 71/733-11-93

UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie roboty należy wykonywać przestrzegając przepisów zawartych w „Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz w odpowiednich normach i przepisach.

- Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Stosowane materiały powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r. O wyrobach

budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz związanych z nią rozporządzeń.

- Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta,

dochowując technicznych warunków wykonania robót.

- Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga

powinna być przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji z przyjętymi założeniami bądź wytycznymi

dotyczącymi prowadzenia prac budowlanych, całą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z

Zamawiającym w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

  - Przystąpienie do wykonania prac nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego 3 dni po protokolarnym przekazaniu terenu prac.

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - Obowiązujące szkolenie BHP i ppoż. leży po stronie Wykonawcy

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego utrzymania porządku w miejscu pracy, aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania etapowego odbioru robót oraz wystawienia  faktur częściowych z podziałem na poszczególne budynki – pakiety.

  - Zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 60 dni licząc od początku miesiąca następnego po miesiącu realizacji przedmiotu zamówienia. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank.

II. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy:

- którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie

wykonując zamówienia udzielonego im przez USK lub wykonując je z nienależytą starannością.

- którzy znajdują się w sporze z USK w szczególności, jeżeli spór dotyczy zamówień

wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz USK.

- którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań

koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez USK.

- w stosunku, do których ogłoszono upadłość bądź likwidację lub w stosunku, do których

wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne.

- którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowanie o popełnienie przestępstwa nie

dają rękojmi należytego wykonania Zamówienia.

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III. Wykonawca składający Ofertę winien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także

dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

- nie   podlegać   wykluczeniu   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia.

- spełniać wszystkie inne warunki określone w SIWZ.

IV. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100 000,00 PLN netto zł (słownie: sto tysięcy złotych ) na całe zdarzenie.

- aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje

zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia.

- aby Wykonawca wykazał należyte wykonanie minimum trzech podobnych zamówień w

okresie trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy niż trzy lata , to w tym okresie przynajmniej 3 zamówień odpowiadających  przedmiotowi i  wartości zamówienia z podaniem dat wykonania  i Zleceniodawców.

- wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny BEZWZGLEDNIE posiadać

odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót – oprócz materiałów odzyskowych.

V. Postanowienia końcowe:

- ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia.

- oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia.

- Zamawiający przewiduje zawarcie Umowy z jednym Wykonawcą.

- ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.