Sygn. USK/DZP/PN-371/2018                                                         Wrocław, 2018-12-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - – dogrywka 3; nr sprawy: 
USK/DZP/PN-371/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 75, pkt. XIII swiz kryteria oceny ofert

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy asortymentu ujętego w pakiecie 
nr 75 do 10 tygodni ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych