Sygn. USK/DZP/PN-342/2018	                                                   			Wrocław, 2019-01-07

Dotyczy:    Dostawa sprzętu  specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki ; USK/DZP/PN-342/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kryterium „termin dostawy” dla soczewki z pakietu 8 poz. 2? Jest ona produkowana na indywidualne zamówienie dla konkretnego pacjenta , a czas oczekiwania na nią wynosi do 10 tygodni.

Odpowiedź :

Tak; Modyfikacja SIWZ

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1,2 , z uwagi na wprowadzenie przez producenta zmian ilości sztuk kaset w opakowaniu, zgodzi się na zmianę zapisów SIWZ podając ilość zamawianych sztuk zamiast ilości zamawianych opakowań?

Odpowiedź :

Tak po przeliczeniu ilościowym

3. Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz.1 i 2 wymaga , aby strzykawka była kompatybilna z systemem do podaży oleju firmy DORC?

Odpowiedź :

Tak;

4. Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 12 dopuści hydroxymetylocelulozę 2 % o objętości 2,0ml?

Odpowiedź :

Tak;

5. Czy w Pakiecie Nr 11 poz. 13 dostarczany roztwór błękitu trypanu ma być zapakowany w fiolkę czy ampułkostrzykawkę?

Odpowiedź :

Tak

6. Czy w pakiecie 2 poz. 15, 22 i 32 Zamawiający dopuści światłowód typu shielded?

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Na podstawie art. 12A ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz.1986) Zamawiający  modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w ten sposób, że

Jest:

XIII. 	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:

- „Cena” – C;

- „Termin dostawy” – TD.

- Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 60pkt Cena badanej oferty |
| Termin dostawy | 40% | 40 | do 3 DNI DOSTAWY – 40 pkt, powyżej 3 dni (max. 5dni) – 0 pkt |
| RAZEM | 100% | 100 | S = C + TD |

Dotyczy pakietów komisowych

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 60pkt Cena badanej oferty |
| Termin dostawy | 40% | 40 | do 48 GODZIN DOSTAWY – 40 pkt, powyżej 49 GODZIN (max. 72 GODZINY) – 0 pkt |
| RAZEM | 100% | 100 | S = C + TD |

Ma być:

XIII. 	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:

1„Cena” – C;

2„Termin dostawy” – TD.

2.Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 60pkt Cena badanej oferty |
| Termin dostawy | 40% | 40 | do 3 DNI DOSTAWY – 40 pkt, powyżej 3 dni (max. 5dni) – 0 pkt |
| RAZEM | 100% | 100 | S = C + TD |

Dla pakietu nr 8

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 60pkt Cena badanej oferty |
| Termin dostawy | 40% | 40 | do 10 TYGODNI DOSTAWY – 40 pkt, powyżej 10 TYGODNI (max. 12 TYGODNI) – 0 pkt |
| RAZEM | 100% | 100 | S = C + TD |

Dotyczy pakietów komisowych

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 60pkt Cena badanej oferty |
| Termin dostawy | 40% | 40 | do 48 GODZIN DOSTAWY – 40 pkt, powyżej 49 GODZIN (max. 72 GODZINY) – 0 pkt |
| RAZEM | 100% | 100 | S = C + TD |

Na podstawie art. 12A ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz.1986) Zamawiający  modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w ten sposób, że  usuwa zapis z punktu nr V SIWZ

Jest:

V. 	Warunki udziału w postępowaniu.

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w rozdz. V. 1. 2a) niniejszej SIWZ zostanie spełniony jeżeli:

- Jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże, że posiada dla hurtowni farmaceutycznych zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.).

Ma być:

V. 	Warunki udziału w postępowaniu.

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

Na podstawie art. 12A ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz.1986) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 23/01/2019r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23/01/2019r. o godz. 13.00 w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ul. M. Curie Skłodowskiej 58, w Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest

przez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Termin wpłaty wadium upływa dnia 23/01/2019r. o godz. 12.00. Dotyczy także daty wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych