Sygn. USK/DZP/PN-342/2018	                                                   			                    Wrocław, 2019-01-11

Dotyczy:  Dostawa sprzętu  specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki ; USK/DZP/PN-342/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie dotyczące zadania 11 pozycja 12.

Czy Zamawiający dopuści  roztwór hydroksypropylometylocelulozy (HPMC) o podanych parametrach?

Stężenie - 2,0% lub 2,4% HPMC,

Objętość- 2.0 ml,

PH- 6.0 – 8.0,

Osmolarność - 270 – 400 (mOsmol/kg),

Lepkość- 4000 – 5000 (mPa.s)

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczące zadania 12 pozycja 2.

Czy Zamawiajacy dopuści implanty wykonane z silikonu bez żłobień i otworu w centrum?

Odpowiedź :

Nie

Pytanie dotyczące zadania 12 pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści konformery w rozmiarach

- mały: 22,8 +-0,7 x 19,3 +-0,7 x1,05 mm;

- średni: 25,2 +- 0,7 x 22+- 0,7 x 1,05 mm;

- duży: 28,3+- 0,7 x22,4 +- 07,7x1,05 mm

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczące zadania 12 pozycja 19.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do intubacji dróg łzowych 0,8  x 53mm połączone rurką silikonową średnica 0,94 mm długość drenu silikonowego 53mm?

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych