Sygn. USK/DZP/PN-342/2018	                                                   			                    Wrocław, 2019-01-10

Dotyczy:  Dostawa sprzętu  specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki ; USK/DZP/PN-342/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.1  dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy  5000 o wskaźniku refrakcji  1,404 -1,405 mierzonym  w temperaturze 24 stopnie Celciusza, pozostałe charakterystyki  zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź :

Tak

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.2  dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy  1000 o wskaźniku refrakcji  1,404-1,405 mierzonym  w temperaturze 24 stopnie Celciusza, pozostałe charakterystyki  zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź :

Tak

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.12  dopuści jako równoważną ofertę na hydroxymetylocelulozę w ampułkostrzykawce  o następującej charakterystyce: pojemność  2ml, lepkość  3000-4500 mPa-s, osmolarność 250-350 mOsmol/l , pH 6,0-7,8 , podwójnie filtrowana, o szerokim dopuszczonym zakresie temperatur przechowywania od +2° C  do +35° C ?

Odpowiedź :

Tak

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.13  dopuści jako równoważną ofertę na preparat konfekcjonowany w opakowaniach handlowych zawierających 5 sterylnych opakowań jednostkowych, wszystkie charakterystyki zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź :

Tak; 1 opakowanie = 5 jednostkowych blistrów/opakowań

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych