Sygn. USK/DZP/PN-342/2018	                                                   			                    Wrocław, 2019-01-10

Dotyczy:  Dostawa sprzętu  specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki ; USK/DZP/PN-342/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1.Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 1 pozycje: 8,9,11,13 i 15  do odrębnego zadania?

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SIWZ

2. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 13 Zamawiający dopuści noże Side-Port o kalibracji: 1,1mm lub 0,9mm i 1,2mm?

Odpowiedź

Nie

3. Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 3 pozycje: nr 1 i 2 i 28  do odrębnego zadania?

Odpowiedź

Nie

4. Czy w Pakiecie nr 3 poz. 28 Zamawiający dopuści rozwórkę o długości całk. 71mm?

Odpowiedź

Nie

5. Czy w Pakiecie nr 9 Zamawiający dopuści soczewkę o dł. całk. 12,5mm i angulacji 0°, z haptenami bez otworów?

Odpowiedź

Nie

6. Czy w Pakiecie nr 11 poz. 10 Zamawiający dopuści taśmę silikonową o wym. : 125 x 0,6 x 2,5mm ?

Odpowiedź :

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych