Sygn. USK/DZP/PN-358/2018	                                                   			                    Wrocław, 2019-02-04

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE-przetarg roczny ; USK/DZP/PN-358/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 9a dwóch pierwszych punktów.

Dotyczą one produktów:

1):Stenty samorozprężalne nitinolowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035”

Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację,

Długości: 30 - 200 mm.; Średnice 5.0 - 7.0 mm.

Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire

Markery na każdym z końców stentu

Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic

Połączenia typu „S”

2):Stenty samorozprężalne nitinolowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018”

Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, Materiał

Długości: 30 -200 mm.; Średnice 4.0 - 7.0 mm.

Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire

Markery na każdym z końców stentu

Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic

Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo

Połączenia typu „S”

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę. Patrz Modyfikacja SIWZ z 25.01.2019r.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych