Wrocław, dnia 07.01.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-341/2018

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( ów) (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawa   sprzętu dla Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz.U. z 2017 r., poz 1579 z póź. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy(ów), jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pytanie do SIWZ  Pakiet 13,

Poz.1

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie staplerów z jedną dźwignią zamykająco-spustową, z wbudowaną artykulacją w obie strony, do ładunków długości 30, 45, 60mm. Długość ramienia 23 cm lub 37 cm, do wyboru przez zamawiającego. Praca przez trokar 12mm.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie dopuszcza

Poz.2, 3

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie ładunków do staplerów z pozycji 1 pakietu, o długości 45mm (wysokość zszywki po zamknięciu 0,75mm) oraz 60mm (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0mm).

ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie dopuszcza

Z  upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych