Sygn. USK/DZP/PN-351/2018	                                                       Wrocław, 2019-02-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń jednorazowych; USK/DZP/PN-351/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy : pakiet 3 pozycja 10

czy zamawiający dopuści :

Serwetę jałową o wymiarach 50x60, nieprzemakalną o gramaturze 63g/m2  oraz taśmą lepną tj. o 5cm szerszą od wymaganej w SIWZ reszta parametrów zgodna z opisem

ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.

Dotyczy : pakiet 6 pozycja 1

Zamawiający wymaga aby serwety oraz Mayo miały następujące parametry :

Serwety wykonane z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa 12g/m2 / folia polietylenowa 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2.). Łączna gramatura każdej z serwet min. 72,5g/m2.  Odporność na przenikanie płynów dla wszystkich serwet w strefie krytycznej oraz pozakrytycznej większa lub równa 100cmH20. Odporność na rozerwanie na sucho serwet w pozycji 1 oraz 3 w strefie krytycznej 115kPa, w strefie pozakrytycznej 83kPa. Odporność na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej 88kPa. Odporność na rozerwanie na sucho serwet w pozycji 2 dla obu stref wynosi 115kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w strefie krytycznej równa się 88kPa.

Osłona na stolik Mayo wykonana w strefie pozakrytycznej z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m2.

czy zamawiający dopuści zmiany :

Serwety wykonane z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa 17g/m2 / folia polietylenowa 25 mikronów / włóknina wiskozowa 26g/m2.). Łączna gramatura każdej z serwet min. 72,5g/m2.  Odporność na przenikanie płynów dla wszystkich serwet w strefie krytycznej oraz pozakrytycznej większa lub równa 100cmH20. Odporność na rozerwanie na sucho serwet w pozycji 1 oraz 3 w strefie krytycznej 115kPa, w strefie pozakrytycznej 83kPa. Odporność na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej 88kPa. Odproność na rozewaniie na sucho serwet w pozycji 2 dla obu stref wynosi 115kPa. Odpornośc na rozerwanie na sucho w strefie krytycznej równa się 88kPa.

Osłona na stolik Mayo wykonana w strefie pozakrytycznej z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m2.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych