Sygn. USK/DZP/PN-351/2018	                                                       Wrocław, 2019-02-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń jednorazowych; USK/DZP/PN-351/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu równoważnego o minimalnych różnicach, tj.

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 190x150cm (owiniecie zestawu);

- 1 x serweta na stolik Mayo 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm). Gramatura laminat PE+PP w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2

- 1 x serweta samoprzylepna 150x240cm;

- 1 x serweta samoprzylepna 180x180cm;

- 2 x serweta samoprzylepna 90x75cm;

- 2xręcznik chłonny 30,5x34cm

- 1x taśma operacyjna 9 x 50cm

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety o budowie PE+PP (grubość folii 33μ)  o gramaturze 60 g/m2.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Serwety bez zawartości pylących włókien wiskozy i celulozy.

Zestaw posiada 4 naklejki do dokumentacji.

Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu równoważnego o minimalnych różnicach w wymiarach i o wiele wyższych parametrach technicznych, tj.

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm

- 1 serweta na stolik Mayo 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm). Gramatura laminat PE+PP w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2

- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm

- 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm z dodatkową łatą chłonną

- 1 przyklejana serweta średnia z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180x180cm

- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety o budowie PE+PP+PP (grubość folii 33μ)  o gramaturze 75g/m2 + łata chłonna 80g/m2

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Serwety bez zawartości pylących włókien wiskozy i celulozy.

Zestaw posiada 4 naklejki do dokumentacji.

Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie miski o pojemności 250ml w zestawie do dezynfekcji oraz o odstąpienie od konieczności umieszczenia Korcanga wewnątrz miski. Z uwagi na oczekiwaną długość Korcanga miska musiała by mieć pojemność min 1L żeby zmieściło się w nim narzędzie o długości 19cm. Wszystkie komponenty będą wewnątrz miski, korcang obok – całość zapakowane zgodnie z wymogami                    w opakowanie papier-folia. Oznaczenie sterylizacji na etykiecie produktu, znacznik na opakowaniu zbiorczym.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

ZESTAW UNIWERSALNY DO ZABIEGÓW W POZYCJI BRZUSZNO-KROCZOWEJ.

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm

- 1x serweta na stolik Mayo 78x145 cm,

-1 x serweta do zabiegów brzuszno - kroczowych  220/240x335cm, z zintegrowanymi  nogawicami,  z 2 przylepnymi otworami:  brzusznym 25x30cm i kroczowym 15x9cm,  ze zintegrowaną osłoną do zasłania otworu 9x15cm, kiedy nie jest używany oraz kieszenią na płyny z filtrem i portem. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2. Zdolność absorpcji min. 458% i odporności na penetrację płynów 165 cm H2O, odporności na rozerwanie na mokro/sucho  168 kPa. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej "oddychająca", paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w opakowanie typu Tyvec-folia z 4 etykietami typu TAG.

- 2 ręczniki do rąk

- 2 taśmy mocujące 9x50cm

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 5 niżej opisanego zestawu?

ZESTAW UNIWERSALNY DO ZABIEGÓW GIN-POCHWOWYCH .Zestaw serwet przeznaczony do interdyscyplinarnych zabiegów ginekologicznych          i urologicznych w pozycji litotomijnej pacjenta. Skład zestawu:

serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm 1 szt.

serweta na stolik Mayo 78x145 cm 1 szt.

ręcznik chłonny 34 x 30,5 cm 2 szt.

serweta ginekologiczna 60 x 120cm z otworem 9x12cm i torebka na płyny z dodatkowym paskiem mocującym przylepnym na dolnym

brzegu serwety 1 szt.

serweta ginekoloiczna, ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym otworem 24x21 cm, 270/230 x 260 cm 1 szt.

rzep typu velcro 2,5 x 30cm 1szt

Serweta okrywająca pacjenta wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60 g/m2, o odporności na penetracje płynów 165 cmH2O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie typu Tyvec-folia, zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w dyspenser kartonowy, następnie karton.

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 7 niżej opisanego zestawu?

ZESTAW DO CESARSKIEGO CIĘCIA.

1x Serweta do cięcia cesarskiego o wymiarach 230x330cm, wykonana w całości z paroprzepuszczalnego laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60 g/m2, z otworem 36x36cm wypełnionym folią chirurgiczną

1x Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zgodny z normą PN EN 13795 1-3,  gramatura min. 35g/m2, w strefie krytycznej 85g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z laminatu PE/PP. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O w strefie krytycznej . Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, rękawy szyte techniką ultradźwiękową zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych. Indywidualne oznakowanie rozmiaru, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL.

3x Sterylny fartuch chirurgiczny - niewzmocniony, zgodny z normą PN EN 13795 1-3,  gramatura 35g/m2. Odporność na przenikanie cieczy >40 cm H2O w strefie krytycznej . Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, rękawy szyte techniką ultradźwiękową zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych. Indywidualne oznakowanie rozmiaru, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L.

1x Obłożenie stolika Mayo o wymiarach 145x78cm, wykonana z folii PE o grubości 60µm, jedna strona pokryta chłonnym laminaterm dwuwarstwowym o gramaturze 85 gr/m² o wymiarach 65x85cm (+/- 3cm),

1x Serweta dla noworodka o wymiarach  75x120cm, wykonana z wysoko chłonnej, miękkiej włókniny Sunlace, o gramaturze min. 50g/m²

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm, wykonana z foli PE, pokryta chłonnym laminatem dwuwarstwowym PE+PP o wymiarach 75x190cm (+/-5cm), która służy, jako owinięcie zestawu.

1x Taśma samoprzylepna 9x50cm,

4x Ręcznik do rąk o wymiarach 30,5x34cm,

Opakowanie typu „procedure pack” zawierające zestaw do cięcia cesarskiego w opakowaniu Tyvec-folia oraz 3 sztuki fartucha L i 1 sztukę fartucha XL (każdy pakowany osobno w opakowanie Tyvec-folia z dwoma ręcznikami do rąk)

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 8 niżej opisanego zestawu?

ZESTAW DO CESARSKIEGO CIĘCIA II.

-1 x serweta na stolik narzędziowy  150x190cm z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 78x145 cm

-1 x kocyk dla noworodka 75x120 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 330x230cm, z otworem brzusznym  wypełnionym folią chirurgiczną cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem w formie gąbki, z 2 portami do ssaka, 4 zintegrowane organizatory przewodów. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2, o odporności na penetracje płynów 165 cmH2O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie typu Tyvec-folia z 4 etykietami typu tag.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 20 niżej opisanego zestawu?

ZESTAW DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH TUR.

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm z piaskowanejj folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej 75x190cm

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny wetlaid 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 30,5 x 34 cm

1 rzep typu velcro 2,5 x 30cm

1x serweta 175/270x170 cm do TUR, z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z otworem na prącie Ø 6 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu , pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie płynów 165 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro powyżej 168 kPa.. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w opakowanie typu Tyvec-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę jednoznacznie identyfikującą producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta wymaga, aby serwety wchodzące w skład zestawów obłożeń, mające kontakt z pacjentem nie zawierały pylących włókien wiskozy i celulozy?

ODPOWIEDŹ: dopuszcza się

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych