Sygn. USK/DZP/PN-351/2018	                                                       Wrocław, 2019-02-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń jednorazowych; USK/DZP/PN-351/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego czy wymaga w Pakiecie 6 Pozycji 7 serwety do cięcia cesarskiego 200x320cm z otworem 25x30cm wypełnionym antybakteryjną folią chirurgiczną z jonami srebra wyposażoną w worek do zbiórki płynów okalający otwór, o wymiarach 80x100cm z zaworem do podłączenia drenu.

ODPOWIEDŹ:

Tak, wymaga.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w Pakiecie 6 Pozycji 14 serwety w rozmiarach 50x70 cm i 75x100 cm mają posiadać przylepiec?! Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: TAK.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych