Sygn. USK/DZP/PN-351/2018	                                                       Wrocław, 2019-02-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń jednorazowych; USK/DZP/PN-351/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zadanie nr 6

poz. 1

W związku z możliwością zaoferowania konkurencyjnego cenowo produktu prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 3-warstwowego włóknina – folia – włóknina o łącznej gramaturze 76 g/m2.Osłona MAYO wykonana z folii 40 mikronów, w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie z włókniny o gramaturze min. 27 g/m2.

Oferowany przez nas zestaw spełnia pozostałe parametry SIWZ.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Poz.7

W związku z możliwością zaoferowania konkurencyjnego cenowo produktu prosimy o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego , w którym fartuchy są wykonane z włókniny o gramaturze 35 g/m2 i w strefie krytycznej  min. 40 g/m2. Obłożenie stolika Mayo  wykonane z folii PE o grubości 40 mikronów

Oferowany przez nas zestaw spełnia pozostałe parametry SIWZ.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Poz. 8

W związku z możliwością zaoferowania konkurencyjnego cenowo produktu prosimy o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego , w którym serweta do cięcia cesarskiego jest wykonana  z włokniny SMS  o gramaturze min. 43 g/m2. Obłożenie opakowaniu  w torbę folia – papier.

Oferowany przez nas zestaw spełnia pozostałe parametry SIWZ.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych