Sygn. USK/DZP/PN-12/2019	                                                                                                                Wrocław, 2019-03-06

Dotyczy: Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego – dogrywka II

USK/DZP/PN-12/2019r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Zadanie 45

Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 0,9 m

Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o czujnik do pulsoksymetru Nonin czy do monitora 71WT-2 prod. WelchAllyn?

Odpowiedź: : Zamawiający oczekuje zaoferowania czujnika do monitora funkcji życiowych typu 71WT-2 prod. WelchAllyn

Zadanie 47

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 3 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty.

Czy zapotrzebowanie w poz. 1 dotyczy pojedynczych sztuk czy par – tego typu czujniki wymienia się parami.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela pakiet 47a. i 47b. Zapotrzebowanie dotyczy sztuk.

Zadanie 52

Poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 2,5 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie wagi 10-40 kg i dł. 0,9m lub 3m

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

Zadanie 54

Poz. 1, 2, 3 
Prosimy o dopuszczenie dł. 20 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie dł. 5m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych