## 1Substytuty kostne
| Formularz cenowy |  |  |  | zał. nr 1
Pakiet 1 - Substytuty kostne:
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Podpakiet 3: Syntetyczny substytut kostny w postaci pasty
Wymagane cechy:
- materiał w postaci od razu gotowej do użycia sterylnej, syntetycznej pasty kostnej wytwarzanej w oparciu o nanotechnologię oraz bez udziału materiałów pochodzenia zwierzęcego zbudowanej w 100 % z hydroksyapatytu
- po implantacji musi ulegać procesom resorpcji zapewniając możliwość przerostu kotnego
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Zamawiana ilość (24 msc'e) | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie netto za 6 mcy | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | materiał o objętości 1cc | 30
2 | materiał o objętości 5 cc | 30
3 | materiał o objętości 10 cc | 30
|  |  |  | Suma: | 0 | 0
Firma dostarcza na blok operacyjny zestaw (3) trzech opakowań każdego rodzaju, które będą uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
Podpakiet 5: Biozgodny cement kostny na bazie fosforanu wapnia
Wymagane cechy:
Syntetyczny, biozgodny cement kostny na bazie fosforanu wapnia do uzupełniania ubytków kości czaszki,
o wytrzymałości porównywalnej z kością korową,
twardniejący w temperaturze ciała,
nie wydzielający ciepła ani zapachu w trakcie przygotowania oraz aplikacji,
przebudowujący się w kość,
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Zamawiana ilość (24 msc'e) | Cena netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie netto za 6 mcy | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | materiał o objętości 3cc | 5
2 | materiał o objętości 5 cc | 5
|  |  |  | Suma: | 0 | 0
Firma dostarcza na blok operacyjny zestaw po (1) jednym opakowaniu każdego rodzaju, które będą uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## Sprzęt neuroch w zakr_czaszk i2
Pakiet 2 - Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie czaszki:
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Podpakiet 3 - Klipsy naczyniowe typu L-clips (otwierane od wewnątrz; typ Pernetzky)
Warunki przetargowe:
Klipsy wykonane w czystego tytanu (zgodnie z ISO 5832-2), kompatybilne z MRI
oznaczenie kolorami pozwalającymi na bezpieczną i prostą identyfikację klipsów stałych od klipsów czasowych
każdy klips pakowany oddzielnie, opakowanie klipsa opatrzone etykietą z numerem seryjnym, numerem katalogowym, która może być dołączona do kartoteki pacjenta
szczęki klipsa posiadają specjalną fakturę zapobiegającą zsuwaniu się klipsa, podwajającą powierzchnię przylegania do tkanki i zapewniającą równomierne rozprowadzenie nacisku
siła zacisku mierzona zgodnie z ISO 9713
Dostarczone będą na konkretne zamówienie wg katalogu.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie netto za 6 mcy | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Klipsy naczyniowe | 2 szt. | 20
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
KOMIS
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin)

## Sprzęt neurochir_w zakr_krę 3
Pakiet 3 – Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie kręgosłupa
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Podpakiet 11 - Zestaw do stabilizacji złamania zęba obrotnika przy pomocy śruby Boehlera
Warunki przetargowe:
Zestaw uzupełniany w zależności od zużycia zawierający śruby kaniulowane (średnica wewnętrzena 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowwiercające, wprowadzane po osi drutu Kirschnera.
Śruby o średnicy gwintu - 3,5 mm, średnicy rdzenia - 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm. Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt.
Rozmiary śrub od 36 do 50 mm, co 2 mm po 2 sztuki z każdego rozmiaru.
Narzędzia muszą posiadać możliwość integracji z systemem neuronawigacji używanym w Klinice.
Wymagane w zestawie:
- specjalna pinceta do podawania śrub
- narzędzia kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby
- miarka do drutów Kirschnera determinującą zarazem długość potrzebnej śruby
- 4 druty Kirschnera średnicy - 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką)
- retraktor do tkanek miękkich, przezierny na promienie RTG (szer. 30 mm, dł. 290 mm)
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie z PN | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Śruba kaniulowana + drut Kirshnera | 16 | 3
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
KOMIS
Podpakiet 21 - Stabilizacja przednio-boczna, teleskopowa
Warunki przetargowe:
Stabilizacja tytanowa o układzie ramowym-teleskopowym.
Płyty jedno i dwusegmentowe 29-96 mm (odległości między śrubami).
Możliwość płynnej kompresji/dystrakcji segmentu/ów kręgosłupa.
Śruby trzonowe kaniulowane średnicy 7mm, długości 25-60mm.
Śruby z podwójnym rdzeniem, podwójnym gwintem i zaokrąglonym końcem.
Płyty niskoprofilowe – wysokość płyty ze śrubami nie przekraczająca 9mm.
Blokada wszystkich śrub w płycie (z możliwością jej powtórzenia).
Instrumentarium umożliwiające wykonanie stabilizacji endoskopowo.
W zestawie druty Kirschner’a do wprowadzania śrub kaniulowanych.
W zestawie celownik przezierny na promienie Rentgena, ułatwiający pozycjonowanie śrub przy tylnej ścianie.
Instrumentarium pozwalające na płynne, precyzyjne regulowanie długości rozstawu teleskopowej płyty i jednoczesną jej blokadę.
Możliwość lordotyzacji i kifotyzacji kręgosłupa
Możliwość użycia śrub cementowych
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie z PN | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Płyta + 4 śruby | 20 | 2
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
KOMIS
Pakiet 25
Podpakiet 25 - Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów piersiowych i/lub lędźwiowych, po korporektomii materiałem PEEK z możliwością regulacji wysokości na zasadzie rozkręcania
Warunki przetargowe:
Implant wykonany z materiału PEEK niewymagający wstępnego montażu.
Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych.
Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”.
Samoczynna blokada implantu niewymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących.
Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni.
W płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych.
Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi.
Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym.
W instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie z PN | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | implant | 12 | 4
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający komplet implantów. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.
KOMIS
Podpakiet 29 – Linki tytanowe do rekonstrukcji deformacji kręgosłupa
Warunki przetargowe:
• | materiał: tytan (stop);
• | Linki o długości: 445 mm – 528 mm
• | średnica linki: 1,2 mm
• | dostępna w wersji pojedynczej i podwójnej
• | zakończenia linek oczkowe lub pętlowe
Na żądanie zamawiającego linka tytanowa umożliwiająca atraumatyczne cięcie
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie z PN | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | opakowanie | 20 | 3
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
KOMIS
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
Podpakiet 31 - Samodzielny Implant Trzonu Kręgu dla części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa
Warunki przetargowe:
Materiał: tytan
Rozprężalna in-situ
Zestaw składa się z implantu i 4 śrub mocujących
Będąca połączeniem implantu trzonu kręgu z płytką stabilizacyjną
Samodzielny implant nie wymagający dodatkowej stabilizacji
Przeznaczona do implantacji w części szyjnej i szyjno piersiowej kręgosłupa (do Th3 włącznie)
Różne kąty przylegania protezy do sąsiednich trzonów ( 0, 6, 12, 18 stopni)
Różne rozmiary implantu: możliwości dystrakcji od 13mm – do 65mm
Możliwość doboru śrub w trakcie implantacji, dwa rodzaje do wyboru:
śruby typu spongious (długości od 12mm – do 26mm), oraz
śruby rozporowe (długości od 14mm – do 18mm) do słabej kości,
kodowane kolorem
- | końcowa fiksacja przy użyciu śruby blokującej
- Możliwość upakowania materiału kostnego w obrębie implantu
- Tytanowe ząbki dodatkowo zabezpieczające zmianę pozycji protezy
Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego Pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar oraz kompletem narzędzi umożliwiających implantację.
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zamawiana ilość na 24-mcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie z PN | PRODUCENT | NR KATALOGU
1 | Proteza dysku | 20 | 1
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
KOMIS