Sygn. USK/DZP/PN-38/2019	                                                   			Wrocław, 2019-04-03

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- dogrywka USK/DZP/PN-289/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1.W rozdziale XI SIWZ nie zamieszczono terminów składania i otwarcia ofert, prosimy o ich zamieszczenie.

Odpowiedź :

08.04.2919r. po przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.

2.Czy Zamawiający, w pakiecie 18 poz. 2 dopuści do przetargu kaniule do kardioplegii wstecznej z automatycznie napełnianym balonem wyłącznie w rozmiarze 14 Fr, bez prążkowanego mankietu, z gładkim, silikonowym balonem w rozmiarze 18 Fr, kranikiem do pomiaru ciśnienia oraz zaciskiem?

Odpowiedź :

Nie

3.Czy Zamawiający, w pakiecie 20 dopuści do przetargu trójniki do drenów w rozmiarze 1/2x1/2x1/4 zamiast 1/2x1/4x1/4?

Odpowiedź :

Nie

4.Czy Zamawiający, w pakiecie 21 poz. 2 dopuści do przetargu kaniule aortalne zagięte 90 stopni o długości 24 cm w rozmiarach 20,22 i 24 Fr?

Odpowiedź :

Nie

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych