Sygn. USK/DZP/PN-38/2019	                                                   			Wrocław, 2019-04-04

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- dogrywka USK/DZP/PN-38/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Pytanie 1. Dotyczy Pakietu 35:

Prosimy o dopuszczenie elektrod nasierdziowych, różniących się minimalnie rozmiarami opisanymi w SIWZ, dla których igła sercowa o długości 22mm ma kształt ½ koła a igła przezskórna – pełna, łamana ma długość 63mm w wersji prostej, z możliwością podłączenia do stymulatora. Dodatkowym atutem naszej oferty jest DOWOLNY WYBÓR SPOSOBU FIKSACJI W TRAKCIE TRWANIA KONTRAKTU, PONIEWAŻ ZAMAWIJĄCY MA DO WYBORU KSZTAŁT:

- KOTWICY  - PROSTY - ZIG-ZAG  - PĘTELKA - HACZYK

Każda opcja fiksacji dostępna jest w dwóch kolorach do wyboru: białym i niebieskim.

Odpowiedź :

Nie

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych