Sygn. USK/DZP/PN-55/2019	                                                                                                                Wrocław, 2019-04-02

Dotyczy: Dostawa rękawic dla USK - wyczerpanie

USK/DZP/PN-55/2019r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1 : Część VI SIWZ, pozycja  5:

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie spełniania wymagań kartę techniczną opracowaną na podstawie materiałów producenta ?

Odpowiedź : Brak pozycji 5 .

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,21 mm (±0,02) nie składane na pół, opakowanie zewnętrzne foliowe ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu ISO 14001?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej ( nieodczuwalnej) różnicy w grubości na dłoni 0,07 mm (±0,02) ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na palcach, o grubości na palcu 0,40 mm , na dłoni 0, 30 mm ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych