Sygn. USK/DZP/PN-86/2019	                                                   			Wrocław, 2019-04-16

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego- stentgrafty dla PCCE (2) ; USK/DZP/PN-86/2019

Na podstawie art. 38  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Zamawiający  modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w ten sposób, że zmienia opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 6

Jest:

1. Stentgraft z systemem wprowadzającym do endowaskularnego zaopatrywania tętniaków aorty.

2. Stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej. Wielomodułowy, składający się z trzech elementów, jednego głównego body oraz przedłużek dystalnych. System zbudowany z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym (nitinolowym). Markery przytwierdzone do stentu. Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. System może być używany przy następujących parametrach:

Długość szyi aorty powyżej 15 mm, Średnica szyi aorty od 18 do 32 mm, Zagięcie kątowe szyi aorty podnerkowo do 60 stopni, Dystalna strefa lądowania w tętnicach biodrowych powyżej 15 mm, Średnice tętnic biodrowych od 8 do 22 mm. Stentgraft dostępny w następujących rozmiarach: Standardowa długość body z nóżką kontrlateralną 80 mm, średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 12-22 mm, system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 23F dla części głównych stentgraftu i 18F dla części biodrowych, hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego

3. Możliwość zamiany na stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty piersiowej, modułowy, wprowadzany do światła naczynia pacjenta. System zbudowany z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym (nitinolowym). Markery przytwierdzone do stentu. Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. System o następujących parametrach: Długość szyi aorty powyżej 15 mm, Średnica szyi aorty od 18 do 42 mm, Dystalna strefa lądowania w tętnicy powyżej 15 mm; Stentgraft dostępny w następujących rozmiarach:

średnica części aortalnej 20-46 mm, system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 23F dla części głównych, hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego

4. Możliwość zamiany na stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej z zaopatrzeniem tylko jednej tętnicy biodrowej. Modułowy, zwężany do dołu, wprowadzany do światła naczynia pacjenta. System zbudowany z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym. Markery przytwierdzone do stentu. Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. System o następujących parametrach: Długość szyi aorty powyżej 15 mm, Średnica szyi aorty od 18 do 26 mm, Zagięcie kątowe szyi aorty podnerkowo do 60 stopni, Dystalna strefa lądowania w tętnicach biodrowych pomyżej 15 mm, Średnice tętnic biodrowych od 10 do 14 mm. Stentgraft dostępny w następujących rozmiarach: średnica części aortalnej 24-28 mm, średnica części biodrowej 12-14 mm, system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 21F, hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego.

Ma być:

1. Stentgraft z systemem wprowadzającym do endowaskularnego zaopatrywania tętniaków aorty.

2. Stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej. Wielomodułowy, składający się z trzech elementów, jednego głównego body oraz przedłużek dystalnych. System zbudowany z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym (nitinolowym). Markery przytwierdzone do stentu. Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. System może być używany przy następujących parametrach:

Długość szyi aorty powyżej 15 mm, Średnica szyi aorty od 18 do 32 mm, Zagięcie kątowe szyi aorty podnerkowo do 60 stopni, Dystalna strefa lądowania w tętnicach biodrowych powyżej 15 mm, Średnice tętnic biodrowych od 8 do 22 mm. Stentgraft dostępny w następujących rozmiarach: Standardowa długość body z nóżką kontrlateralną 80 mm, średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 12-22 mm, system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 23F dla części głównych stentgraftu i 18F dla części biodrowych, hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego

3. Możliwość zamiany na stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty piersiowej, jednomodułowy, wprowadzany do światła naczynia pacjenta. System zbudowany z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym (nitinolowym). Markery przytwierdzone do stentu. Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. System o następujących parametrach: Długość szyi aorty powyżej 15 mm, Średnica szyi aorty od 18 do 42 mm, Dystalna strefa lądowania w tętnicy powyżej 15 mm; Stentgraft dostępny w następujących rozmiarach:

średnica części aortalnej 20-46 mm, system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 24F dla części głównych, hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego

4. Możliwość zamiany na stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej z zaopatrzeniem tylko jednej tętnicy biodrowej. Modułowy, zwężany do dołu, wprowadzany do światła naczynia pacjenta. System zbudowany z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym. Markery przytwierdzone do stentu. Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. System o następujących parametrach: Długość szyi aorty powyżej 15 mm, Średnica szyi aorty od 18 do 26 mm, Zagięcie kątowe szyi aorty podnerkowo do 60 stopni, Dystalna strefa lądowania w tętnicach biodrowych pomyżej 15 mm, Średnice tętnic biodrowych od 10 do 14 mm. Stentgraft dostępny w następujących rozmiarach: średnica części aortalnej 24-28 mm, średnica części biodrowej 12-14 mm, system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 21F, hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego

5. Możliwość zamiany na urządzenie o typie Multilayer Flow Modulator ( MFM) z systemem wprowadzającym. Urządzenie zaprojektowane jest do endovascularnego zaopatrywania tętniaków naczyń obwodowych pacjentów min. w obszarze naczyń trzewnych, naczyń w okolicy tętnic biodrowych czy naczyń krwionośnych w odcinku udowo – podkolanowym z zachowaniem naczyń odchodzących od worka tętniaka. System MFM dostępny w rozmiarach długości od 30mm do 120mm oraz o średnicy od 6mm do 16mm. System wprowadzający ma średnicę od 6 Fr do 12 Fr w zależności od średnicy i długości produktu.

Modyfikacja nie wymaga zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych