Wrocław, dnia 24.04.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-68/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy(3)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie przetargu nieograniczonego  na   dostawę  pomp insulinowych dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego  na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

PAKIET NR 3

Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania.

- Czy Zamawiający dopuści dwa profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania?

ODPOWIEDŹ : NIE

Kalkulator bolusa z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień:

-gramy lub wymienników węglowodanowych - WW (określeń węglowodany)

- Czy Zamawiający dopuści kalkulator bolusa z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz określenia węglowodanów jedynie jako gramy węglowodanów?

ODPOWIEDŹ : NIE

Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%

- Czy Zamawiający dopuści informację dźwiękową i wizualną o zużyciu baterii wyświetlaną co najmniej 2 doby przed wyczerpaniem baterii?

ODPOWIEDŹ : NIE

Menu/język w pełnym zakresie w języku polskim

- Czy Zamawiający dopuści menu pompy w postaci czytelnych ikon opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim?

ODPOWIEDŹ : NIE

Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5  do + 40  [oC]

- Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury pracy pompy : +5 - +37C?

ODPOWIEDŹ : TAK

Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich)

- Czy Zamawiający dopuści dostępność zestawów infuzyjnych w sklepach medycznych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Zabrzu, Gliwicach, Lublinie, oraz w sklepach internetowych o zasięgu ogólnopolskim (diabetyk24.pl. infusion.pl, medital.pl) oferujących realizację zamówień NFZ?

ODPOWIEDŹ : NIE

Sterowanie wszystkimi funkcjami pompy z poziomu glukometru

- Czy Zamawiający dopuści pompę bez możliwości zdalnego sterowania z poziomu glukometru.

ODPOWIEDŹ : NIE

Załącznik 1

- Czy Zamawiający dopuści zastąpienie tekstu zawierającego nazwę własną oprogramowania Accu-Chek SmartPix tekstem bez nazwy własnej:

„Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania glukometru i pompy Accu Chek Smart Pix .”

tekstem

„Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania glukometru i pompy”

ODPOWIEDŹ : TAK

Z  upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

- podpis  elektroniczny-