Sygn. USK/DZP/PN-90/2019	                                                   			Wrocław, 2019-04-23

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki-dogrywka; USK/DZP/PN-90/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

(Pakiet nr 13, poz.1) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o pełnych haptenach, długości całkowitej 12,5mm, Stałej A 118,4, AC głębokość 5,30, współczynniku refrakcji 1,52, filtr UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali: 399nm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych