Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 13 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Dotyczy: Pakiet nr 74 - pozycja 2

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pozycji igieł do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego o następujących parametrach:

- uchwyt poprzeczny typu „młotek” – ergonomiczna gruba poprzeczna niezdejmowalna rękojeść (typ jak w igłach do trepanobiopsji)

- boczne naprzemienne otwory w części dystalnej – umożliwiające szybkie i efektywne pobieranie komórek macierzystych z talerza biodrowego,

- igła wykonana ze stali nierdzewnej typu AISI 304,

- specjalnie potrójnie zaostrzona końcówka kaniuli - dla łatwiejszej penetracji,

- oznakowanie/skala co 1 mm na gwincie regulacyjnym z blokadą,

- ruchoma blokada umożliwiająca regulację długości igły,

- ergonomiczny uchwyt, metalowe gniazdo typu luer do podłączenia strzykawki,

- rozmiary 14, 15, 16, 18 G, długość w zakresie od 30 do 110 mm do wyboru przez Zamawiającego

ODPOWIEDŹ :   Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Pakiet nr 74 - Pozycja 4

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pozycji igieł do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z uchwytem typu „motylek” i bocznymi otworami w części dystalnej, w rozmiarach od 14 – 18 G (do wyboru przez Zamawiającego), długość 20 – 100 mm (do wyboru przez Zamawiającego), spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ :  Zamawiający dopuszcza

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-