Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 17 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pytanie nr 1 pakiet 1  aparat AMBU pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści objętość oddechową 600 ml? Pozostałe parametry bez zmian

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 2 pakiet 1  aparat AMBU pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści 5 letni okres przydatności do  użycia?

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 3 pakiet 94 ustniki do spirometru

Czy Zamawiający dopuści efektywność filtracji antybakteryjnej  99,999% i antywirusowej 99,99%, opór 1,5 cmH2O przy 14L/sek, filtr jednokolorowy od strony pacjenta, ustnik umożliwiający łatwe rozpoznanie odpowiedniej strony.? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-