Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 18 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

1/ CZY Zamawiający w Zadaniu 12 poz. 8 dopuści wycenę zaworu o wytrzymałości na ciśnienie 350 psi oraz nadciśnienie 30psi

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

2/ Czy Zamawiający w Zadaniu 44 poz. 7 dopuści wycenę aparatu z filtrem bakteryjnym o wielkości 0,1um

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-