Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 23 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Dotyczy Zadanie nr 38 Filtry jednorazowe 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania filtrów o wadze maksymalnej 21g oraz utracie wilgoci maksymalnie 6mg H20/L przy Vt 75ml. pozostałe zgodnie z siwz.

ODPOWIEDŹ :  Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Zadanie nr 36 Cewniki i zestawy do kaniulacji żylnej i tętniczej Pozycja nr 20

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów, wiodącego producenta Arrow, z cewnikiem 2 światłowym w rozmiarach 4F/22,22Ga/5 lub 13 cm do wyboru, w zestawie igła punkcyjna 20G, prowadnica niklowo-tytanowa, dodatkowa igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, strzykawka 5ml, skalpel.

ODPOWIEDŹ :  Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Zadanie nr 55a   Układy oddechowe, łączniki II Pozycja nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania martwych przestrzeni, jak dotychczas stosowanych, o następujących parametrach: Jednorazowy łącznik martwa przestrzeń, sterylna; z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z dwoma portami, jednym do odsysania 3,5mm, drugim z mankietem uszczelniającym do wprowadzenia bronchofiberoskopu 9mm, wykonany z PP/TPE, o regulowanej długości od 90mm do 150mm i pamięcią kształtu; łącznik do układu oddechowego z wejściem 22F.

ODPOWIEDŹ :  Zamawiający dopuszcza

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-