Wrocław, dnia  07. 06.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-129/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 7 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

- Pytanie dot. zadania nr 56, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika pooperacyjnego typu Dufour w rozmiarze CH18-CH24 , wykonanego ze 100% silikonu, z balonem w rozmiarze 50 ml dla cewnika CH 18, 60 ml dla cewnika CH 20, 70 ml dla cewnika CH 22 oraz 80 ml dla cewnika CH 24.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza

- Pytanie dot. zadania nr 56, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika pooperacyjnego typu Couvelaire o długości 42 cm, wykonanego ze 100% silikonu,  z balonem w rozmiarze 50 ml dla cewnika CH 18, 60 ml dla cewnika CH 20, 70 ml dla cewnika CH 22 oraz 80 ml dla cewnika CH 24.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza

- Pytanie dot. zadania nr 56, poz. 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 3-częściowej do przezskórnej punkcji nerek o średnicy 1,3 mm (17,5G) i długości 200 mm, bez plastikowej kaniuli nałożonej na igłę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza

- Pytanie dot. zadania nr 56, poz. 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii  w następującym  składzie: metalowy, rozdzieralny trokar, cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu, w rozmiarze CH 8 – CH 14 o długości 65 cm z otwartym zakończeniem, skalpel z trzonkiem plastikowym, zacisk regulujący przepływ moczu, zatyczka. Zestaw jest sterylny, jednorazowy, wszystkie elementy są kompatybilne ze sobą.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-