Sygn. USK/DZP/PN-113/2019	                                                       Wrocław, 2019-06-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializa otrzewnowa, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja; USK/DZP/PN-113/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Czy w pakiecie nr 1 pozycja 21 Zamawiający dopuści:

Cewniki permanentne do hemodializy 2-światłowe, dwuczęściowe, zakładane metodą tunelizacji wstecznej w rozmiarze: 15 Fr i długości od końcówki do mufy, do swobodnego wyboru: 19cm, 23cm, 28cm, 33cm, 44cm, 55cm. Zestaw zawiera min.: cewnik permanentny z końcówką dystalną symetryczną z bocznymi otworami, wykonany z Carbothanu, rozrywalną koszulkę z  zastawką hemostatyczną z rozszerzadłem, prowadnicę J, igłę punkcyjną 18 Ga/7cm, tunelizator z gwintowaną nasadką i mankietem uszczelniającym, zespół rozgałęziacza, skalpel, opatrunek, karta identyfikacyjna pacjenta. Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Czy w pakiecie 1 pozycja 22 Zamawiający dopuści:

Cewniki permanentne do hemodializy 2-światłowe,  zakładane metodą retrograde, w rozmiarze: 15 Fr i długości od końcówki do mufy, do swobodnego wyboru: 19cm, 23cm, 28cm, 33cm, 44cm, 55cm. Zestaw zawiera min.: cewnik permanentny z końcówką dystalną symetryczną z bocznymi otworami, wykonany z Carbothanu, rozrywalną koszulkę z zastawką hemostatyczną z rozszerzadłem, prowadnik J, igłę punkcyjną 18 Ga/7cm, tunelizator z gwintowaną nasadką i mankietem uszczelniającym, zespół rozgałęziacza, skalpel, opatrunek, karta identyfikacyjna pacjenta. Zestaw  zapakowany w opakowanie typu folia-papier.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Czy w pakiecie 1 w pozycji 42 Zamawiający dopuści:

Bezpieczną kaniulę dializacyjną z zastawką zwrotną i zakończeniem Luer-lock w rozmiarze 16G, długości 30mm?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Czy w pakiecie 3 w pozycji 13 Zamawiający dopuści:

Cewnik Tenckhoffa pediatryczny prosty 31, 32 i 37cm?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych