## pakiet 9
pakiet 9
L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Nr katalogu | Producent
pak 9 poz 6 | Klipsy tytanowe średnio-duże, w rodzaju PL 569 T firmy Braun, automatyczny magazynek kompatybilny z laparoskopową wielorazową klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Braun typu PL 536 R | szt | 100
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 10
pakiet 10
lp | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Nr kartalogu | Producent
1 | Kabel przyłączeniowy do pęset bipolarnych współpracujący z platformą Force Triad, wtyczka dwubolcowa roztaw 28,58 mm, wielorazowego użytku,minimum 300 sterylizacji. Polączenie pęsety z kablem przy pomocy dwóch pinów o rozstawie 5,5 mm. o grubości pinu 1,5mm. Długość kabla min. 4,0m | szt | 10
2 | Kabel przyłączeniowy do penset bipolarnych współpracujący z platformą Force Triad, wtyczka dwubolcowa roztaw 28,58 mm, wielorazowego użytku,minimum 300 sterylizacji. Polączenie pęsety z kablem przy pomocy dwóch blaszek płaskich standard Europejski. Długość kabla min. 4,0 m. | szt | 10
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 15
pakiet 15
Nazwa zadania | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Ilość zużyta | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość brutto | Nr katalogu | Producent
Pakiet nr 15 podpakiet nr 8 | zawór klapkowy do tuby średnicy 11mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | szt | 15
Pakiet nr 15 podpakiet nr 9 | uszczelka gumowa do kołnierza (tulei) z gwintem kompatybilna z trokarem o średnicy wewnętrznej 5mm firmy STORZ | szt | 4
Pakiet nr 15 podpakiet nr 12 | narzędzie laparoskopowe śr. 10 mm, dł. 330mm-360mm, składające się z rączki z mechanizmem zatrzaskowym, z płaszcza oraz wkładu typu duże szczypce (tzw. "krokodyl" lub równoważne) autoklawalne | szt | 2 | 0
Pakiet nr 15 podpakiet nr 13 | igła Veressa autoklawalna długości 130mm-150mm | szt | 2 | 2
Pakiet nr 15 podpakiet nr 14 | elektroda monopolarna haczykowa kształu "L"części roboczej średnica max. 5mm, długość 310mm-360mm, z przyłączem kompatybilnym z przewodem współpracującym z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 3
Pakiet nr 15 podpakiet nr 15 | przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 2
Pakiet nr 15 podpakiet nr 16 | przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych KARL STORZ z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 3 | 1
Pakiet nr 15 podpakiet nr 17 | przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 2
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0

## pakiet 18
pakiet 18
L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | ilość zużyta | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Nr katalogu | Producent | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat.
1 | Proteza naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana lub podwójnie welurowana, uszczelniana kolagenem o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, średnica 16/8/7, długość 50cm | szt | 3
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0

## pakiet 20
pakiet 20
L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | ILOŚĆ ZUŻYTA | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość brutto | Nr katalogu | Producent
1 | Proteza naczyniowa z PTFE, ściana protezy dwuwarstwowa, o grubości nie większej niż 0,4 mm, mozliwość wymiany czystych nieuzytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczna długość oryginalnej na nową protezę, średnica 6,8mm, minimalna długość 80 cm, brak zbrojenia | szt | 2
2 | Proteza naczyniowa z PTFE, ściana protezy dwuwarstwowa, o grubości nie większej niż 0,4 mm, mozliwość wymiany czystych nieuzytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczna długość oryginalnej na nową protezę, średnica 6,mm, minimalna długość 50 cm, długość zbrojenia min. 40 cm | szt | 2
3 | Proteza naczyniowa z PTFE, ściana protezy dwuwarstwowa, o grubości nie większej niż 0,4 mm, mozliwość wymiany czystych nieuzytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczna długość oryginalnej na nową protezę, średnica 6,8mm, minimalna długość 80 cm,długość zbrojenia min. 60 cm | szt | 8
[7 empty] | 0 | 0

## pakiet 22
pakiet 22
L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | ILOŚĆ ZUŻYTA | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Nr katalogu | Producent
pakiet 22 poz 1 | Łata naczyniowa uszczelniana kolagenem o grubości ściany nie większej niż 0,41mm, i długości roboczej 75mm i szerokości 14mm | szt | 110
pakiet 22 poz 2 | Łata naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana uszczelniana kolagenem o grubości ściany nie większej niż 0,65mm, o długości roboczej 75mm i szerokości 14mm, | szt | 5
pakiet 22 poz 3 | Łata naczyniowa z PTFE o trzywarstwowej budowie ściany, warstwa wewnętrzna uszczelniająca z elastomeru, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji, rozmiar 3cm x 3cm x 0,5mm | szt | 2
pakiet 22 poz 4 | Łata naczyniowa z PTFE o trzywarstwowej budowie ściany, warstwa wewnętrzna uszczelniająca z elastomeru, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji, rozmiar 5cm x 7,5cm x 0,5mm | szt | 2
pakiet 22 poz 5 | Łata naczyniowa z PTFE o trzywarstwowej budowie ściany, warstwa wewnętrzna uszczelniająca z elastomeru, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji, rozmiar 3cm x 6cm x 0,5mm | szt | 2
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
PAKIET NA POZYCJE
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 26
pakiet 26
L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | ilość zużyta | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Nr katalogu | Producent
1 | Klips tytanowy średnio-mały w kolorze liliowym kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą firmy Vitalitec. Trójkątny przekrój klipsa, wewnętrzna strona ramion wypukła, romboidalna – zapobiegająca ześlizgiwaniu się klipsa z naczynia. Wysokość klipsa otwartego 4.1 mm, wysokość klipsa zamkniętego 4.7 mm, szerokość klipsa otwartego 4.6mm. | szt | 8000
2 | Klips M średni kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą firmy Vitalitec szerokość otwartego klipsa 5,8mm długośc otwartych ramion 4,8mm oraz o długości zamkniętych ramion 5,6mm. Klips wykonany ze 100% tytanu. Kształt litery U obustronnie. Trójkątny przekrój klipsa wypukła romboidalna wewnętrzna rzezba w kształcie scietej piramidy na całej powierzchni zapewniające atraumatyczne zaciskanie naczynia oraz zapobiegające niepożądanemu przemieszczaniu klipsa na tkance. Magazynki wykonane z elastycznego medycznego polietylenu ułatwiającego pobieranie klipsów. Znakowanie kolorami odpowiadającymi klipsownic. Magazynki wyposażone w tasmy samoprzylepne mocujące do stołu. | szt | 11000
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0
Dopuszcza się klipsy o takim wymiarze z jednoczesnym bezpłatnym użyczeniem kompatybilnych klipsownic w ilości oraz coroczna regeneracja lub wymiana na nowe: 6 szt. do klipsów małych 6 szt. do klipsów średnich
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 27a
pakiet 27a
L.p. | Nazwa międzynarodowa | j.m. | Ilość | ilość zużyta za 8 msc | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Nr katalogu | Producent
5 | końcówka wielorazowa typu Argon kompatybilna z systemem Argon Erbe do stosowania w elektrochirurgii standardowej lub wspomaganej argonem wyposażona w elektrodę nożową wysuwaną długości 2,5 cmm | szt. | 1 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 29
pakiet 29 Wkład jednorazowy do przepływowego podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych
L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | ilość zużyta | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Nr katalogu | Producent
1 | Wkład jednorazowy, dedykowany dla jednego pacjenta, sterylny, do ogrzewacza enFlow. Pakowany pojedynczo folia-papier z zestawem przedłużającym długości 7,5 cm. Możliwość podłączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer. Wkład może pozostawać w obwodzie i być transportowany razem z pacjentem przez 24 godziny. Objętość wstępnego wypełniania 4 ml. Sterylizowany radiacyjnie, niepirogenny, wykonany z materiałów niezawierających lateksu, kauczuku naturalnego, ftalanu DEHP. | szt | 1200
[7 empty] | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 35
pakiet 35
L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | ilość zużyta | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Nr katalogu | Producent
1 | wkład do narzędzia laparoskopowego, szczypce chwytające, atraumatyczne, dł branszy 16mm dł robocza narzędzia 330mm, kompatybilny z rączką i tubusem firmy Olympus | szt | 2
2 | wkład do narzędzia laparoskopowego, szczypce preparacyjne typu Maryland, dł bransz 21 mm dł robocza narzędzia 330mm, kompatybilny z rączką i tubusem firmy Olympus | szt | 2
3 | wkład do narzędzia laparoskopowego o śr 10 mm dł robocza 330 mm, szczypce chwytające, Babcok atrauma dł bransz 53 mm, kompatybilny z rączką i tubusem firmy Olympus | szt | 2
4 | uchwyt do rurki do odsysania i irygacji kompatybilne z rurką ssąco-płuczącą firmy Storz | szt | 3
5 | elektroda hakowa monopolarna, śr 5 mm, dł 330 mm | szt | 2
6 | tuba ssąco płucząca o śr 5 mm współpracująca z uchwytem ssanie płukanie firmy Storz | szt | 3
7 | wkład do narzędzia laparoskopowego o dł roboczej 330 mm, szczypce chwytające typu Johann, z okienkiem dł bransz 24 mm, obie bransze ruchome, kompatybilny z rączką i tubusem firmy Olympus | szt | 2
8 | płaszcz do narzędzia laparoskopowego o dł 330 mm, śr 10 mm dł 330 mm, kompatybilny z narzędziami firmy Olympus | szt | 2
9 | Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywa i mata silikonowa WA05980A, z tworzywa, sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów.Nadaje sie do sterylizacji parowej. | szt | 1
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)