DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-131/2019                                                                           Wrocław, dnia  10.06.2019 r.

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – powtórzenie nr sprawy: USK/DZP/PN-131/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz.1986 ze zmn.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zapytania do SIWZ

- Dotyczy: Pakiet nr 14

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania (obok istniejących zapisów SIWZ) równoważnego systemu SERRES do gromadzenia krwi i płynów odzyskanych z pola operacyjnego tj.

w pozycji 1

wkład sprasowany jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml, wykonany z poliolefiny (bardzo wytrzymałego materiału) bez zawartości PCV; współpracujący z próżnią o wysokim podciśnieniu, wkłady samouszczelniane na pojemniku po włączeniu ssania, w pokrywie wkładu workowego tylko jedno przyłącze, króciec obrotowy typu schodkowanego (przy wymianie wkładu workowego nie ma konieczności odłączania i podłączania drenu do próżni); oraz szeroki otwór na środek żelujący; możliwość pracy w systemie tandem, bez konieczności stosowania specjalnych wkładów; wkład wyposażony w zatyczkę do portu oraz uchwyt pętlowy; każdy wkład wyposażony w zastawkę hydrofobową działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochrona przeciwprzelewowa (automatyczne odcięcie ssania po przepełnieniu wkładu); skuteczność filtra 99,9%

w pozycji 2

wkład sprasowany jednorazowego użytku o pojemności 3000 ml, wykonany z poliolefiny (bardzo wytrzymałego materiału) bez zawartości PCV; współpracujący z próżnią o wysokim podciśnieniu, wkłady samouszczelniane na pojemniku po włączeniu ssania, w pokrywie wkładu workowego tylko jedno przyłącze, króciec obrotowy typu schodkowanego (przy wymianie wkładu workowego nie ma konieczności odłączania i podłączania drenu do próżni); oraz szeroki otwór na środek żelujący; możliwość pracy w systemie tandem, bez konieczności stosowania specjalnych wkładów; wkład wyposażony w zatyczkę do portu oraz uchwyt pętlowy; każdy wkład wyposażony w zastawkę hydrofobową działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochrona przeciwprzelewowa (automatyczne odcięcie ssania po przepełnieniu wkładu); skuteczność filtra 99,9%

pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia szpitala w niezbędne elementy wielokrotnego użytku (pojemniki, uchwyty, wózki) niezbędne do prawidłowego działania systemu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy: pakiet nr 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie (obok istniejących zapisów SIWZ) możliwości składania ofert w poz. 1 na równoważne klipsy tytanowe małe, wysokość klipsa zamkniętego 3,7mm, klipsy o kształcie podkowy i przekroju poprzecznym w kształcie serca, rowkowania wewnętrzne zapobiegające ześlizgiwaniu się klipsów z naczynia. Klipsy pakowane w magazynki po 6 i 10 sztuk (do wyboru przez Zamawiającego), wszystkie magazynki wyposażone w taśmę samoprzylepną i wklejki do kartoteki pacjenta.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie (obok istniejących zapisów SIWZ) możliwości składania ofert w poz.2 na równoważne klipsy tytanowe średnie, wysokość klipsa zamkniętego 6,0mm, klipsy o kształcie podkowy i przekroju poprzecznym w kształcie serca, rowkowania wewnętrzne zapobiegające ześlizgiwaniu się klipsów z naczynia. Klipsy pakowane w magazynki po 6 i 10 sztuk (do wyboru przez Zamawiającego), wszystkie magazynki wyposażone w taśmę samoprzylepną i wklejki do kartoteki pacjenta.

Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia klipsownic do klipsów małych i średnich zgodnie z zapisem pod tabelą pakietu nr 26 oraz do regeneracji użyczonych klipsownic w trakcie trwania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

`

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych