L. Dz. USK/DZP/**PN-172**/2019 Wrocław, 2019-06-18

**Dotyczy: dostawy sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu wg pakietów 1 - 23 – II tura, nr sprawy: USK/DZP/PN-172/2019**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza nieznaczne różnice w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi
i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty:

Poz. 9) Hak Volkmann o tych samych parametrach lub hak ostry lub tępy identyczny z wymaganym.

Poz. 10) Hak o wym. łopatki 10x28mm i dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 11) Rozwieracz o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 12) Kleszczyki o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 13) Imadło o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 17) Nożyczki - ucha w kolorze złoto-czarnym, pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 19) Kosz stalowy ze stali nierdzewnej o wym.240x255x100 mm.

Poz. 20, 21) Wanna do kontenera razem z pokrywą, z filtrem barierowym, labiryntowym
o wym. 290x290x130 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych