L. Dz. USK/DZP/**PN-172**/2019 Wrocław, 2019-07-01

**Dotyczy: dostawy sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu wg pakietów 1 - 23 – II tura, nr sprawy:
USK/DZP/PN-172/2019**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:**

Dotyczy Pakietu 16 – Wózek medyczny - zabiegowy – 2 szt.

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (bez wyposażenia dodatkowego): długość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość od podłoża do blatu 1000 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuści również.**

1. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach (bez wyposażenia dodatkowego): długość 650 mm, głębokość 550 mm, wysokość od podłoża do blatu 1000 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuści również.**

1. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary powierzchni użytkowej szuflad:
* przy wysokości frontów 3 x 150 mm: 450 x 450 x 150 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
* przy wysokości frontów 1 x 225 mm: 450 x 450 x 225 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

**Odp.: Zamawiający dopuści również.**

1. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek, w którym szuflady posiadają mechanizm dociskania niedomkniętej szuflady?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek, w którym szafka i szuflady są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo (fronty i uchwyty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego); kolorystyka wózka szara, możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad przez Zamawiającego?

**Odp.: Zamawiający dopuści również.**

1. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w blat wykonany z tworzywa ABS z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 75 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuści również.**

1. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wysuwany blat boczny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o wymiarach 360 x 360 mm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w ergonomiczne, anty-urazowe uchwyty, bez ostrych krawędzi, zintegrowane z frontami szuflad, umieszczone na całej szerokości szuflady, z możliwością wyboru kolorystyki przez Zamawiającego?

**Odp.: Zamawiający dopuści również.**

1. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w:
* 1 szynę instrumentalną do zawieszania wyposażenia dodatkowego, wykonaną ze stali nierdzewnej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez „nakładany” blat z tworzywa
* 3 x uchylna, tworzywowa kuweta na akcesoria umieszczona z boku wózka, każda o wymiarze ok. 400 x 150 x 200 mm
* 1 x pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem
* 1 x uchwyt na pudełko rękawiczek jednorazowych, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
* 1 x blat roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do prowadzenia?

**Odp.: Zamawiający dopuści również.**

1. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek, w którym nie ma konieczności mocowania wyposażenia dodatkowego za pomocą aluminiowych kostek; w oferowanym wózku korpus z prawej strony oraz z tyłu posiada nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego lub wyposażenie dodatkowe jest mocowane do specjalnych uchwytów i tulei nad blatem górnym wózka?

**Odp.: Zamawiający dopuści również.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych