L. Dz. USK/DZP/**PN-172**/2019 Wrocław, 2019-07-01

**Dotyczy: dostawy sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu wg pakietów 1 - 23 – II tura, nr sprawy:
USK/DZP/PN-172/2019**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:**

Dotyczy Pakietu 9 – przenośnik taśmowo - rolkowy do przesuwania pacjentów w płaszczyźnie
poziomej - 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Przenośnik taśmowo-rolkowy do przesuwania pacjentów w płaszczyźnie poziomej - obciążenie min.: 150 kg, wymiary: 76x34x4 cm lub 60x50x4 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuści również.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych