L. Dz. USK/DZP/**PN-172**/2019 Wrocław, 2019-07-09

**Dotyczy: dostawy sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu wg pakietów 1 - 23 – II tura, nr sprawy:
USK/DZP/PN-172/2019**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:**

Dotyczy Pakietu 19 – nosze płachtowe – 2 szt.

Pytanie 1 (Pkt 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przenośnika taśmowego do przenoszenia pacjenta jak na poniższym rysunku?:



**Odp.: Zamawiający dopuszcza również.**

Pytanie 2 (Pkt 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie łatwoślizgu składającego się ze składanej deski oraz pokrowca, wykonanego ze śliskiego materiału, z możliwością prania w 60°C, łatwego w utrzymaniu czystości?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza również.**

Pytanie 3 (Pkt. 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie składanego łatwoślizgu o wymiarach 180 x 49 cm
(90 x 49 cm po złożeniu) z uchwytami na obu krótszych bokach, ułatwiających przenoszenie łatwoślizgu?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza również.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Zofia Widomska - Brycka**

Z – ca Kierownika ds. Przetargów