Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Akcesoria  ochronne RTG

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Garsonka ( kamizelka + spódnica ) 0,5 mmPb/025 mmPb, w rozmiarze : MM -2 szt ML – 2 szt. LM- 1 szt. XLM – 3 szt. Xll - 2 szt. W pełni nakladajace się panele przednie, zapewniające najwyższa ochrone , zwiększony przepływ powietrza, zapięcia rzepowe, | TAK |  |
|  | Kołnierz ochronny RTG – ochrona tarczycy, 0,5 mm Pb, z tworzywa bezołowiowego , M- 5 szt. L-5 szt. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 2 –  Aparat do pomiaru czasu krzepnięcia krwi ACT – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwukomorowy system do badań krzepliwości krwi | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia badania parametrów ACT, APTT, PT | TAK |  |
|  | Urządzenie przenośne | TAK, |  |
|  | Bateria podtrzymująca pracę minimum 8 h | TAK,podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej . Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 3 – diatermia -1  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Praca w wersji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
|  | W aparacie zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm włącznie | TAK |  |
|  | Współpraca z preparatorem tkanek miękkich za pomocą strumienia cieczy z możliwością zamocowania diatermii na jednej platformie jezdnej z preparatorem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10” | TAK, podać |  |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 40 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych: Monopolarne / uniwersalne – min. 2 bipolarne – min. 2 elektrody biernej – min. 1 Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów) Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie kabli elektrody biernej w systemie jednopinowym oraz w standardzie Valleylab | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych przez użytkownika bez zdejmowania obudowy | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego dla min. jednego trybu regulowana do min. 400 W | TAK, podać |  |
|  | Moc maksymalna dla cięcia monopolarnego i bipolarnego min. 400 W | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności prądu cięcia każdego w/w rodzaju w skali min. 10-stopniowej | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową | TAK, |  |
|  | Aparat powinien umożliwić regulację intensywności koagulacji każdego w/w rodzaju w skali min. 10-stopniowej | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | TAK, |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | TAK, |  |
|  | Możliwość ustawienia aktywacji Auto Start dla instrumentów do zamykania dużych naczyń do zabiegów otwartych | TAK, |  |
|  | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop | TAK, |  |
|  | Możliwość zmiany programów manualnie – przez panel diatermii, przez przycisk na włączniku nożnym oraz przez uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami | TAK, |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem – np. do celów serwisowych | TAK, |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK, |  |
|  | Włącznik podwójny nożny z przyciskiem do zmiany programów, przystosowany do mycia w myjce | TAK, |  |
|  | Włącznik pojedynczy nożny, przystosowany do mycia w myjce | TAK, |  |
|  | Kabel Elektrody biernej jednorazowej – 1 szt. | TAK, |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa symetrycznie dzielona o powierzchni czynnej 85 – 90 cm2 z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie od powierzchni płytki - 50 szt. | TAK, |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 4 – Insuflator CO2 z  podgrzewaniem  – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ gazu min. 50 l/min | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | TAK, |  |
|  | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | TAK, podać |  |
|  | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 50 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg | TAK,podac |  |
|  | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienie, przepływ CO2, tryb pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 25 profilu użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK, |  |
|  | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia opóźnienia uruchomienia desuflacji w momencie przekroczenia ustawionego ciśnienia insuflacji w zakresie min. 5 - 90 sek. | TAK,podać |  |
|  | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK,podać |  |
|  | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Trokar laparoskopowy, wysokoprzepływowy: - kaniula: śr. 10 - 11 mm, dł. rob. 100 -110 mm, gładka, koniec dystalny skośny, z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zapewniającym przepływ CO2 do 50 l/min., - zawór: z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, zewnętrzna uszczelka silikonowa oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara, - gwóźdź: ostry, trójgraniasty, - 1 szt. | TAK,podać |  |
|  | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 1 szt. | TAK,podać |  |
|  | Przewód do podłączenia do źródła CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 5 –  Kardiomonitor  – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. | TAK |  |
|  | Monitor ma wbudowany uchwyt z zaczepem do zawieszenia | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Budowa kompaktowa wraz ze zintegrowanymi pomiarami min. EKG / NIBP / SPO2 / Temp. | TAK,podać |  |
|  | Pomiar CO2 | TAK |  |
|  | Podwójny inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | Wyświetlanie – co najmniej 8 przebiegów. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów, ekran dużych znaków. Dostępne tryby pracy min.: - tryb 7-ekg - tryb z trendami dynamicznymi - tryb oxyCRG - tryb nocny z mniejszym podświetleniem ekranu - tryb standby. | TAK, podać |  |
|  | Analiza odcinka ST i zaburzeń rytmu serca | TAK |  |
|  | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz , własne zasilanie akumulatorowe – czas pracy do min.5 godzin | TAK podac |  |
|  | Możliwość wysyłania danych w standardzie HL7 | TAK |  |
|  | Port przywołania pielęgniarki | TAK |  |
|  | Port USB | TAK |  |
|  | Akcesoria - dla kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP - przewód NIBP - kabel EKG 3-odprowadzeniowy typu żabka - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych - 1 bateria. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 6 – lodówka na leki – 1  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał obudowy : stalowy lub biały | TAK, podać |  |
|  | wnętrze ze stali proszkowanej lub równoważne | TAK |  |
|  | pojemność minimum 150 l | TAK |  |
|  | obustronny montaż drzwi | TAK |  |
|  | drzwi ze szkła izolacyjnego | TAK |  |
|  | drzwi zamykane samoczynnie | TAK |  |
|  | dynamiczny układ chłodzenia (obieg powietrza wymuszony wentylatorem) | TAK |  |
|  | odszranianie automatyczne | TAK |  |
|  | sterowanie mechaniczne | TAK |  |
|  | Cyfrowa regulacja temperatury | TAK |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz temperatury | TAK |  |
|  | Oświetlenie wnętrza | TAK |  |
|  | Minimum 3 półki (ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego) | TAK,podać |  |
|  | Funkcje alarmowe : Alarm otwartych drzwi Alarm zbyt niskiej lub zbyt Wysokiej temperatury Alarm awarii zasilania | TAK |  |
|  | Podtrzymanie bateryjne funkcji alarmowych | TAK podać |  |
|  | Nagrywanie najwyższych i najniższych temperatur | TAK |  |
|  | zamek | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 7 – materac wodny grzejąco- chłodzący na stół operacyjny     – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac wodny do grzania / chłodzenia pacjenta | Tak |  |
| 2 | Materac z drenami zakończonymi szybkozłączkami | Tak |  |
| 3 | Materac kompatybilny z posiadanym urządzeniem grzewczo – chłodzącym produkcji Stockert | Tak |  |
| 4 | Wymiar materaca 50 cm x 150 cm | Tak |  |
| 5 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 8 – Pompa strzykawkowa  - 4  szt.,

ze stacją dokującą oraz stojakiem na pompy

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
| 2 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | Tak |  |
| 3 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | Tak |  |
| 4 | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | Tak,podać |  |
| 5 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | Tak |  |
| 6 | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia. | Tak |  |
| 7 | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia | Tak |  |
| 8 | Mocowanie strzykawki |  |  |
| 9 | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | Tak |  |
| 10 | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji | Tak |  |
| 11 | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | Tak |  |
| 12 | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | Tak |  |
| 13 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | Tak,podac |  |
| 14 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | Tak |  |
| 15 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35 ml | Tak |  |
| 16 | Programowanie infuzji |  |  |
| 17 | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. | Tak |  |
| 18 | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz | Tak,podać |  |
| 19 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 20 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg,g , mmol, mU, U, kcal, mEq i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | Tak |  |
| 21 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | Tak |  |
| 22 | Trzy rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia | Tak |  |
| 23 | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | Tak |  |
| 24 | Wypełnienie lini 3 tryby Obowiązkowy Nieobowiązkowy Zalecany | Tak |  |
| 25 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999 ml | Tak |  |
| 26 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | Tak,podac |  |
| 27 | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,01-9999 jednostek /1sekundy-24 godzin, automatyczne obliczanie infuzji. | Tak |  |
| 28 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy. |  |  |
| 29 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 20 poziomów, min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI | Tak,podac |  |
| 30 | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | Tak |  |
| 31 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h zapis ustawień | Tak |  |
| 32 | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | Tak |  |
| 33 | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 34 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. | Tak,podać |  |
| 35 | Panel sterowania |  |  |
| 36 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | Tak |  |
| 37 | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | Tak |  |
| 38 | Klawiatura symboliczna | Tak |  |
| 39 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | Tak |  |
| 40 | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | Tak |  |
| 41 | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | Tak |  |
| 42 | Biblioteka leków, min. 140 leków wraz w 19 profilach z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |
| 43 | Układ alarmów | Tak |  |
| 44 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
| 45 | Alarm pustej strzykawki | Tak |  |
| 46 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | Tak |  |
| 47 | Alarm okluzji | Tak |  |
| 48 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  |
| 49 | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |
| 50 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | Tak |  |
| 51 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak |  |
| 52 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | Tak |  |
| 53 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |
| 54 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | Tak |  |
| 55 | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | Tak |  |
| 56 | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | Tak |  |
| 57 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów | Tak |  |
| 58 | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 oferowanych pomp strzykawkowych lub objętościowych. |  |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny oraz uchwytem transportowym | Tak |  |
|  | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. | Tak |  |
|  | Masa stacji dokującej maksymalnie 4,3 kg bez stojaka. | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaka) | Tak |  |
| 59 | Stojak umożliwia mocowanie do 8 pomp wraz z stacją dokującą |  |  |
|  | Pięć podwójnych kółek z hamulcami | Tak |  |
|  | Teleskopowe ramie wieszaka do worków infuzyjnych z 6 wieszakami o nośności do 6 kg | Tak |  |
|  | Teleskopowe ramie o regulacji w zakresie 170-220 cm | Tak |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do przewożenia stojaka | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie stojaka do 21 kg | Tak |  |
| 60 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | Tak,z dostawą |  |
| 61 | Gwarancja minimum 24 miesięcy |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet   9 – respirator  transportowy – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Zasilanie pneumatyczne min. 2,8 do 6 barów | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne : z akumulatora i sieciowe 230V / 50Hz | TAK |  |
| 3 | Czas pracy na bateriach minimum 10 godzin | TAK Podać |  |
| 4 | Czas ładowania baterii do 10 godzin | TAK |  |
| 5 | Waga max 5 kg | TAK Podać |  |
| II | TRYBY WENTYLACJI | Podać |  |
| 6 | CMV - 100% O2 lub powietrze/O2 max.60% O2 ACMV - 100% O2 lub powietrze/O2 max 60% O2 |  |  |
| 7 | Wentylacja spontaniczna z PS | TAK |  |
| 8 | Inne | TAK |  |
| III | PARAMETRY NASTAWIALNE | Podać |  |
| 9 | Objętość oddechowa minimalny zakres : od 100 do 1500ml | Tak, podać |  |
| 10 | Regulowana częstość oddechów minimalny zakres : 6 – 40 / min | TAK Podać |  |
| 11 | PEEP – zintegrowany z aparatem , minimalny zakres : od 0 do 15 cm H2O | TAK Podąć zakres |  |
| 12 | Czułość wyzwalania oddechu / trigger / | TAK Podać |  |
| 13 | Ciśnienie PS minimalny zakres : od 10 do 30 cm H2O | TAK Podąć |  |
| 14 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu I:E min. 1:1 do 1:3 | TAK Podąć |  |
| IV | ALARMY |  |  |
| 15 | Ciśnienia Pmin/Pmax | TAk |  |
| 16 | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
| 17 | Rozłączenia pacjenta | TAK |  |
| 18 | Awarii zasilania / rozładowania baterii | TAK |  |
| V | Monitorowanie | TAK |  |
| 19 | Ciśnienie w układzie chorego |  |  |
| 20 | Częstość oddechów | TAK Opisać |  |
| 21 | Stosunek I:E | TAK |  |
| VI | POZOSTAŁE | TAK |  |
| 22 | Wielorazowy obwód pacjenta z zastawką wydechową – 1 komplet |  |  |
| 23 | Jednorazowy obwód pacjenta z zastawką wydechową – 20 kompletów | TAK |  |
| 24 | Maski dla pacjenta dorosłego i dziecka | TAK |  |
| 25 | Torba transportowa | TAK |  |
| 26 | Ładowarka | TAK |  |
| 27 | Wąż przyłączeniowy do tlenu z końcówką do systemu AGA | TAK |  |
| 28 | System mocowania respiratora do łóżka i na szynę np. Modura | TAK |  |
| 31. | Elementy respiratora wymagających sterylizacji lub wymiany po zmianie pacjenta. | TAK,podać |  |
| 32 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | Tak,z dostawą |  |
| 33 | Gwarancja minimum 24 miesięcy |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet   10 – Przenośnik taśmowo-rolkowy

do przesuwania pacjentów w płaszczyźnie poziomej - 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie min.: 150 kg, | tak |  |
| 2 | Wymiary: 65x35x5 cm +/- 2 cm. | tak |  |
| 3 | Taśma wykonana ze zmywalnego materiału, odpornego na środki do dezynfekcji powierzchniowej | taktak |  |
| 4 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

\

Załącznik nr 2

Pakiet   11- ssak  operacyjny –1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa próżniowa bezolejowa, membranowa | TAK |  |
|  | Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym | TAK |  |
|  | Poziom podciśnienia maksymalny min. 93 kPa -0,093 MPa | podać |  |
|  | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu iglicowego | TAK |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | TAK |  |
|  | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy | TAK |  |
|  | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności min. 2 litry. Zbiornik z metalową pokrywą. Temperatura sterylizacji 121 C | TAK |  |
|  | Dren silikonowy pacjenta dł. min. 2 metry | Podać |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Wydajność maksymalna min. 50 l / min powietrza | Podać |  |
|  | Wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami | Podać |  |
|  | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |
|  | Waga urządzenia z wózkiem – max. 18 kg | Podać |  |
|  | Maksymalne wymiary ssaka w wersji przenośnej 520 x 230 x 400 mm | Podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki min. 4 litrowe | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia ssaka sterownik nożny mocowany na przewodzie o długości minimum 3 metry | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę | TAK |  |
|  | Głośność - tryb cichy do 40dB | TAK |  |
|  | Wyposażenie ssaka: - zbiornik min. 2 litry z pokrywą metalową przystosowany do sytemu wkładów jednorazowych – 2 sztuki - wózek jezdny z koszem na akcesoria i szyną do mocowania zbiorników – 1 sztuka - wkład jednorazowy dostosowany do zbiornika min. 2 l – 40 szt. - filtr hydrofobowy - 20 szt. | TAK |  |
| 21 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet   12-uchwyty do lamp   – 4 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyty do lamp operacyjnej prod. Maquet - kompatybilne z modelami lamp: Powerled 700, Powerled 500. | TAK |  |
| 2 | gruby uchwyt z okienkiem do kamery 3 szt. | TAK |  |
| 3 | jednolity uchwyt , ( 1 komplet) | TAK |  |
| 4 | Uchwyty autoklawowalne | TAK |  |
| 5 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet   13- System podciśnienia

VAVD w układzie żylnym do krążenia udowego 1 –  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres ciśnień od 0 do max. 150 mmHg | TAK |  |
| 2 | Pozycje regulatora, opcje: - praca ciągła - wyłączony | TAK |  |
| 3 | Maksymalna siła ssania: 0 – 150 mmHg – możliwość płynnej regulacji podciśnienia | TAK |  |
| 4 | Zegar odczytu wartości podciśnienia z podziałką | tak |  |
| 5 | Dren połączeniowy – długość 8 metrów, z przyłączem tym DIN | tak |  |
| 6 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet- 14  Stolik Mayo operacyjny- 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów | TAK, |  |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej 0H18N9 lub równoważnej | TAK, |  |
|  | Wózek łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną | TAK, |  |
|  | Regulacja wysokości uzyskiwana przy pomocy pompy hydraulicznej sterowanej dźwignią nożną | TAK, |  |
|  | Zakres regulacji wysokości min. od 950 do 1350 mm | TAK, |  |
|  | Blat roboczy z wgłębieniem ograniczającym wypadanie przedmiotów o wymiarach ok. 750 x 500 mm | TAK,podać |  |
|  | Blat z możliwością obrotu o 360° | TAK, |  |
|  | Podstawa stabilna w kształcie litery Y wykonana z prostokątnych profili z trzema kołami z blokadą | TAK, |  |
|  | Koła o średnicy min. 70 mm | TAK,, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet- 15  Stolik Mayo anestezjologiczny -2szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów | TAK |  |
| 2 | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej 0H18N9 lub równoważnej | TAK |  |
| 3 | Wózek łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości uzyskiwana przy pomocy pompy hydraulicznej sterowanej dźwignią nożną | TAK |  |
| 5 | Zakres regulacji wysokości min. od 950 do 1350 mm | TAK |  |
| 6 | Blat roboczy z wgłębieniem ograniczającym wypadanie przedmiotów o wymiarach ok. 620 x 410 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Blat z możliwością obrotu o 360° | TAK |  |
| 8 | Podstawa stabilna w kształcie litery Y wykonana z prostokątnych profili z trzema kołami z blokadą | TAK |  |
| 9 | Koła o średnicy min. 70 mm | TAK, podać |  |
| 10 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 11 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet- 16  stolik do przewożenia narzędzi  - 2  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej OH18N9 lub równoważnej | TAK |  |
| 2 | Dwa blaty z wgłębieniem utrudniającym wypadnięcie przedmiotów ze stolika | TAK |  |
| 3 | Uchwyt do prowadzenia z jednej strony wózka | TAK |  |
| 4 | Wymiar (szer/głęb/wys): 900 x 600 x900 mm (+/-20 mm) | TAK |  |
| 5 | 4 koła o średnicy min 70 mm w tym min 2 z blokadą | TAK, podać |  |
| 6 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 7 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet- 17 – stojak z miską na odpady medyczne- 1  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak z misą przeznaczony na odpadki, do użytku na salach zabiegowych i operacyjnych | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 lub równoważnej | TAK |  |
| 3 | Stabilna pięcioramienna podstawa z kołami | TAK, podać |  |
| 4 | Koła o średnicy min. 50 mm w tym co najmniej 2 z blokadą | TAK, podać |  |
| 5 | Zdejmowana miska o pojemności min. 5l | TAK, podać |  |
| 6 | Wymiary (szer/głęb/wys): 550 x 550 x 900 mm (+/-20 mm) | TAK, |  |
| 8 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 9 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet 18   –podwójny zbieracz 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany ze stali nierdzewnej lub równoważny |  |  |
| 2 | Z pokrywą i hamulcem |  |  |
| 3 | Otwierany za pomocą mechanizmu pedału |  |  |
| 4 | Z dolna półka z dwiema pokrywami |  |  |
| 5 | Gwarancja min,. 24 miesiące | TAK podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

Załącznik nr 2

Pakiet  19-  Stolik zabiegowy pielęgniarki operacyjnej z szufladami

-  1  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek opatrunkowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9 lub równoważnej | TAK |  |
| 2 | Wózek wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi | TAK |  |
| 3 | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych | TAK |  |
| 4 | Wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu | TAK |  |
| 5 | Korpus wózka wyposażony w min. 4 szuflady | TAK |  |
| 6 | Szuflady skrzynkowe poruszające się na prowadnicach rolkowych samodomykających | TAK |  |
| 7 | Fronty szuflad wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową | TAK |  |
| 8 | Blat wózka prosty | TAK |  |
| 9 | Uchwyt do przetaczania po prawej stronie | TAK |  |
| 10 | Wymiary zewnętrzne wózka: szerokość x głębokość x wysokość 700 x 660 x 890 mm +/-30mm | TAK |  |
| 11 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 12 | Wózek wyposażony dodatkowo : | TAK |  |
| 13 | Nadstawka z półką z blachy kwasoodpornej oraz organizerem 5 skrzynkowym |  |  |
| 14 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 15 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet  20-   podnóżki niskie  - 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podest operacyjny pojedynczy | TAK |  |
| 2 | Przeznaczony do użytku na salach operacyjnych i zabiegowych | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratu (25x25 mm), całkowicie spawana, bez śrub | TAK |  |
| 4 | Ryflowana płyta ze stali nierdzewnej, antypoślizgowa na całej powierzchni, z możliwością zdjęcia do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 5 | 4 nóżki, w tym 2 z antystatycznymi nakładkami z tworzywa i 2 z gumowymi nakładkami, z możliwością wypoziomowania | TAK |  |
| 6 | Wymiary: szerokość: 600 mm, głębokość: 350 mm, wysokość: 220 mm (+/-10 mm) | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min,. 24 miesiące | TAK podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet 21 - materac żelowy na stół operacyjny – 2  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeciwodleżynowe podkłady żelowe i pozycjonery zapewniają ochronne na całej powierzchni stołu operacyjnego i mogą być używane przy różnych ułożeniach pacjenta | TAK |  |
| 2 | Pozycjonery oraz maty są elastyczne, miękkie, wygodne i równomiernie rozkładają ciężar ciała na całej powierzchni. | TAK |  |
| 3 | Zabezpieczenie przed powstawaniem odleżyn poprzez obniżanie nacisku powierzchniowego zapewniającego utrzymanie na odpowiednim poziomie krążenie krwi | TAK |  |
| 4 | Wielokrotnego użytku, lekkie i uniwersalne w obsłudze | TAK |  |
| 5 | Mogą współpracować z systemami do ogrzewania i schładzania pacjenta (podgrzewanie do 50°c, (temperatura pracy w zakresie od -8°c do + 50°c | TAK |  |
| 6 | Materiały z których są wykonane nie powodują podrażnień i uczuleń | TAK |  |
| 7 | Czyszczenie i dezynfekcja przy pomocy ogólnodostępnych środków | TAK |  |
| 8 | Wymiary: szerokość: 1830 mm, głębokość: 500 mm, wysokość: 10 mm (+/- 2 mm) | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min,. 24 miesiące | TAK podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet 22  -podajnik na rękawiczki  jednorazowe  – 4  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podajnik na rękawiczki wykonany w całości ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9lub równoważnej | TAK |  |
| 2 | Odpowiadający wymiarami kartonowi z rękawiczkami | TAK |  |
| 3 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 4 | Gwarancja min,. 24 miesiące | TAK podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet 23 - wózek jezdny  z koszykami  na sprzęt jednorazowy- 2   szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | Materiał: stal nierdzewna w gatunku 1.4301 lub równoważnej | TAK |  |
| 3 | Przekrój kwadratowy 25 x 25 mm | TAK |  |
| 4 | Wyposażony w 4 pary gładko przyspawanych haków do zawieszenia koszy lub innych akcesoriów | TAK |  |
| 5 | Odległość między hakami: min. 320 mm dla zapewnienia swobodnego dostępu do zawartości koszy | TAK |  |
| 6 | Dopuszczalne obciążenie na hak: min. 60 kg | TAK, podać |  |
| 7 | 4 odporne na ścieranie, korozję, antystatyczne kółka obrotowe (2 z blokadą) o średnicy 75-100 mm, ze zderzakami w formie krążka | TAK |  |
| 8 | Wymiary: 610 x 475 x 1623 mm (szer./ gł./ wys.) +/- 10 mm | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie wózka |  |  |
| 10 | 1 x kosz do transportu i składowania materiałów sterylnych o pojemności 1/2 STE | TAK |  |
| 11 | Materiał: stal nierdzewna elektropolerowana, pozbawiona ostrych krawędzi | TAK |  |
| 12 | Pętle prętów zamknięte | TAK |  |
| 13 | Grubość prętów: górna krawędź: min. 6 mm, dno: min. 5 mm, boki: min 3 mm, pętle: 2,5 mm | TAK, podać |  |
| 14 | Możliwość ustawiania koszy jeden na drugim | TAK |  |
| 15 | Wymiar: 575 x 280 x 135 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 5 mm | TAK |  |
| 16 | 3 x kosz do transportu i składowania materiałów sterylnych o pojemności 1 STE, z wycięciem z przodu ułatwiającym dostęp do składowanych materiałów | TAK |  |
| 17 | Materiał: stal nierdzewna elektropolerowana, pozbawiona ostrych krawędzi | TAK |  |
| 18 | Pętle prętów zamknięte | TAK |  |
| 19 | Grubość prętów: górna krawędź: min. 6 mm, dno: min. 5 mm, boki: min 3 mm, pętle: 2,5 mm | TAK |  |
| 20 | Możliwość ustawiania koszy jeden na drugim | TAK |  |
| 21 | Wymiar: 575 x 280 x 265 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 5 mm | TAK |  |
| 22 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 23 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet 24  - Szafa na leki i sprzęt jednorazowy – 3 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa dwudrzwiowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 lub równoważnej | TAK |  |
| 2 | Szafa wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi | TAK |  |
| 3 | Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu | TAK |  |
| 4 | Wyposażona w 5 półek przestawnych | TAK |  |
| 5 | Drzwi wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil | TAK |  |
| 6 | Szafa posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie | TAK |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość x głębokość x wysokość 900 x 570 x 2000 mm +/-30mm | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 9 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 10 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet 25  – stojak na  buty operacyjne - 1  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał: stal nierdzewna w gatunku 1.4301 lub równoważne | TAK |  |
| 2 | Przekrój kwadratowy 25 x 25 mm | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w 6 par gładko przyspawanych haków do obustronnego zawieszenia koszy lub innych akcesoriów | TAK |  |
| 4 | Odległość między hakami: min. 400 mm dla zapewnienia swobodnego dostępu do zawartości koszy | TAK |  |
| 5 | Dopuszczalne obciążenie na hak: min. 60 kg | TAK |  |
| 6 | 4 odporne na ścieranie, korozję, antystatyczne kółka obrotowe (2 z blokadą) o średnicy 75-100 mm, ze zderzakami w formie krążka, z termoplastycznym ogumieniem, precyzyjne łożyska kulkowe, obudowa kółek z blachy stalowej ocynkowanej | TAK |  |
| 7 | Wymiary: 610 x 670 x 1463 mm (szer./ gł./ wys.) +/- 10 mm | TAK |  |
| 8 | Dodatkowe wyposażenie: 6 wieszaków na obuwie, każdy wieszak z możliwością zawieszenia do 6 par obuwia, wymiary wieszaka: 600 x 260 x 180 mm (szer./ gł./ wys.) Materiał: pręt ze stali nierdzewnej elektropolerowanej, grubość prętów: 8 mm (rama) i 6 mm (pętle), pętle prętów zamknięte | TAK |  |
| 9 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 10 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet 26  – koszyki na maski i czapki operacyjne  2   szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieszak listwowy ścienny składający się z 2 listew mocowanych do ściany, z zaślepkami z tworzywa na końcach | TAK |  |
| 2 | Do zawieszania koszy do materiałów sterylnych lub podobnych akcesoriów | TAK |  |
| 3 | Materiał: stal nierdzewna w gatunku 1.4301 lub równoważna | TAK |  |
| 4 | Przekrój kwadratowy 25 x 25 mm | TAK |  |
| 5 | Każda listwa wyposażona w 2 gładko przyspawane haki do zawieszenia koszy STE | TAK |  |
| 6 | Odległość między hakami: min. 350 mm dla zapewnienia swobodnego dostępu do zawartości koszy | TAK |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie na hak: min. 60 kg | TAK |  |
| 8 | Długość listwy: 700 mm (+ 25 mm) | TAK |  |
| 9 | Końce listew zabezpieczone nasadkami z tworzywa | TAK |  |
| 10 | Wyposażenie wieszaka |  |  |
| 11 | 2 x kosz do transportu i składowania materiałów sterylnych o pojemności 1 STE, z wycięciem z przodu ułatwiającym dostęp do składowanych materiałów | TAK |  |
| 12 | Materiał: stal nierdzewna elektropolerowana, pozbawiona ostrych krawędzi | TAK |  |
| 13 | Pętle prętów zamknięte | TAK |  |
| 14 | Grubość prętów: górna krawędź: min. 6 mm, dno: min. 5 mm, boki: min 3 mm, pętle: 2,5 mm | TAK |  |
| 15 | Możliwość ustawiania koszy jeden na drugim | TAK |  |
| 16 | Wymiar: 575 x 280 x 265 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 5 mm | TAK |  |
| 17 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 18 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet 27  -  dozownik na mydło   - 4  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik łokciowy – długie wygodne ramie | TAK |  |
| 2 | Wykonany ze stali nierdzewnej lub równoważny | TAK |  |
| 3 | Pojemność ok. 0,5 l | TAK |  |
| 4 | Termin gwarancji min.24 miesiące | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet 28  -  biurko na salę operacyjną  - 1  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biurko wykonane w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 lub równoważnej | TAK |  |
|  | Wyposażone w szafkę jednokomorową o szerokości 400 mm wyposażoną w 3 szuflady | TAK |  |
|  | Szuflady skrzynkowe poruszające się na prowadnicach rolkowych samodomykających | TAK |  |
|  | Fronty szuflady wykonane z dwóch paneli stalowych z uszczelką przeciwpyłową | TAK |  |
|  | Blat prosty; tylna krawędź blatu z fartuchem o wysokości 40 mm | TAK |  |
|  | Biurko na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne biurka: szerokość x głębokość x wysokość 800 x 600 x 890 mm +/-30mm | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet  29  - Wózek jezdny anestezjologiczny z nadstawką -2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych | TAK |  |
| 2 | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm | TAK |  |
| 3 | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. | TAK |  |
| 4 | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia | TAK |  |
| 5 | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. | TAK |  |
| 6 | Tylne i boczne panele z tworzywa | TAK |  |
| 7 | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. | TAK |  |
| 8 | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, odlane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. | TAK |  |
| 9 | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. | TAK |  |
| 10 | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody | TAK |  |
| 11 | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, h min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona h max 0,5cm | TAK |  |
| 12 | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa | TAK |  |
| 13 | Wyposażony w min. 9 prowadnic | TAK |  |
| 14 | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic | TAK |  |
| 15 | Wysokość całkowita wózka nie większa niż 1020mm, z galeryjką max 1700mm | TAK |  |
| 16 | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm | TAK |  |
| 17 | Głębokość całkowita nie większa niż 550mm | TAK |  |
| 18 | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka | TAK |  |
| 19 | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem x 2 szt, na drugim boku x 1szt | TAK |  |
| 20 | Szuflady wózka o następujących wymiarach: 2 x 600x400x60mm +/- 5mm 1 x 600x400x140mm +/- 5mm 2 x 600x400x220mm +/- 5mm | TAK |  |
| 21 | Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilku elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa | TAK |  |
| 22 | Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności | TAK |  |
| 23 | Zamek centralny wszystkich szuflad | TAK |  |
| 24 | Zestaw przegródek do szuflad: 1x do małej, przegrody tworzywowe z możliwością zmiany ich konfiguracji | TAK |  |
| 25 | Dodatkowe akcesoria: - uchwyt na pojemnik na zużyte igły - kosz na śmieci zawieszany na listwie - koszyk metalowy na cewniki zawieszany na listwie | TAK |  |
| 26 | Nad wózkiem galeryjka mocowana do tylnej ściany wózka na 2 pionowych elementach | TAK |  |
| 27 | W górnej części galeryjki zamocowane 4 pojemniki z uchylanym frontem, pojemniki z możliwością wyjęcia do dezynfekcji bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 28 | W środkowej części metalowa szyna na dodatkowe akcesoria. Na szynie zawieszony druciany kosz. | TAK |  |
| 29 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 30 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet  30 -  podajnik na ręczniki jednorazowe    - 1  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podajnik ze stali nierdzewnej lub równoważny | TAK |  |
| 2 | Podajnik na min. 500 listków | TAK |  |
| 3 | Zamknięcie : zamek i kluczyk metalowy | TAK |  |
| 4 | Okienko do kontroli poziomu papieru |  |  |
| 5 | Termin gwarancji min.24 miesiące | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet  31- wózek transportowy leżący  – 1  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy  /2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość całkowita 2100 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
| 2 | Szerokość całkowita z poręczami max 790 mm | TAK, podać |  |
| 3 | Szerokość leża wózka min 650 mm | TAK, podac |  |
| 4 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min 570 - 900 mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka | TAK, podac |  |
| 5 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 6 | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 7 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. | TAK |  |
| 8 | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min 0-65° | TAK |  |
| 9 | Regulacja przechyłu Trendelenburga min. 20° i anty-Trendelenburga min 12° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dodatkowy uchwyt ułatwiający ustawienie w/w pozycji zamontowany pod szczytem wózka od strony nóg pacjenta. Sterowanie za pomocą dźwigni umieszczonej pod uchwytem dodatkowym. | TAK |  |
| 10 | Wózek wyposażony w szczyty (uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej | TAK |  |
| 11 | Cztery odbojniki w ramie leża | TAK |  |
| 12 | Wózek wyposażony w: - barierki boczne ze stali nierdzewnej polerowanej, składane z boku leża, minimum 2 poziome proste elementy, barierki muszą chronić pacjenta min. od szczytu za głową do ok. ¾ długości - wieszak kroplówki | TAK |  |
| 13 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych ( | TAK |  |
| 14 | Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym. Koła o średnicy min 200 mm. Koła z pełnymi tworzywowymi osłonami zakrywającymi miejsca potencjalnego gromadzenia się zabrudzeń. Blokada uruchamiania dźwignią nożną w postaci wygiętej rury wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
| 15 | Bezpieczne obciążenie min. 180 kg | TAK, podać |  |
| 16 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 17 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet  32 – stojak  na fartuchy rtg  – 1  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy  /2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieszak jezdny na fartuchy RTG wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm | TAK |  |
| 2 | Wieszak wyposażony w 5 pałąków obracanych w zakresie 90° umożliwiających jednoczesne zawieszenie 5 fartuchów RTG | TAK |  |
| 3 | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 75 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych | TAK |  |
| 4 | Podstawa wieszaka C kształtna wyposażona w 4 nierysujące podłogi kółka w tym 2 z blokadą | TAK |  |
| 5 | Wyposażona w 5 półek przestawnych | TAK |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość x głębokość x wysokość 700 x 500 x 1600 mm +/-30mm | TAK, podac |  |
| 7 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 8 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet  33 stół duży przytowawczy  2  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy  /2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama stołu wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) lub równoważnej | TAK |  |
| 2 | Profile spawane, zapewniające sztywność konstrukcji | TAK |  |
| 3 | Nogi o wysokości 140 mm ±5 mm, posiadające regulację wysokości, do poziomowania. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 4 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) lub równoważnej , o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. | TAK |  |
| 5 | Blaty posiadające wzmocnienie od spodu zabezpieczające blat przed uginaniem | TAK |  |
| 6 | Wymiary gabarytowe blatu (długość x głębokość x szerokość): 1600x600x900 mm (+/- 40mm) | TAK |  |
| 8 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet  34- wózek  zamknięty do  transportu  materiału sterylnego – 1  szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy  /2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek wykonany w całości ze stali nierdzewnej, | TAK |  |
| 2 | Blat płaski, | TAK |  |
| 3 | osadzony na czterech kołach skrętnych | TAK |  |
| 4 | dwa koła z blokadą. | TAK |  |
| 5 | drzwi z uszczelką silikonową oraz zamkiem, | TAK |  |
| 6 | rama wózka wyposażona w odbojniki. | TAK |  |
| 7 | Odbojniki i bieżnie kółek wykonane z materiału antystatycznego nie brudzącego ścian i posadzki | TAK |  |
| 8 | Wewnątrz szafki zamontowane na stałe dwie półki. | TAK |  |
| 9 | Wymiary wózka standardowego: dł x szer x wys 760 x 680 x 1240 +/- 50 pojemność – 6 jednostek sterylizacyjnych | TAK |  |
| 10 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 11 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet  35 –taboret chirurgiczny, obrotowy  bez oparcia – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy  /2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pięcioramienna podstawa taboretu wykonana ze stali nierdzewnej (z możliwością blokady) | TAK |  |
| 2 | regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej z blokadą o 360 st. | TAK |  |
| 3 | zakres wysokości siedziska: od 60 cm – do 80 cm; | Tak podać |  |
| 4 | siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, przeznaczonym do częstego mycia i dezynfekcji. - | TAK |  |
| 5 | Podpora nóg | TAK |  |
| 6 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet  36 - taboret obrotowy  z oparciem  – 6 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy  /2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | fotel chirurgiczny z oparciem przeznaczony w szczególności do sal operacyjnych;, | TAK |  |
| 2 | Podstawa bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej z 5 rolkami skrętnymi (odporne na ścieranie i korozję syntetyczne podwójne kółka | TAK |  |
| 3 | hamulce zależne od obciążenia | TAK |  |
| 4 | hamulec nożny zintegrowany z ramą transportową | TAK |  |
| 5 | regulacja wysokości od 50 do 75 cm poprzez zainstalowaną sprężynę gazową za pomocą nożnej pracy z dużą chromowaną stopą bezpieczeństwa | TAK- podac |  |
| 6 | wysokość siedziska: 50 cm - 75 cm | TAK podać |  |
| 7 | anatomicznie wyprofilowane siedzisko | TAK |  |
| 8 | oparcie i siedzisko pokryte tapicerką zmywalną, przeznaczoną do częstego mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 9 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 10 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet  37-  narzędzia

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy  /2019

| LP | Parametr | j.m. | Ilość | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH FIGURA 3 CZĘŚĆ ROBOCZA 41X60 MM DŁUGOŚĆ 235 MM | szt. | 2 |  |
| 2 | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH FIGURA 4 CZĘŚĆ ROBOCZA 46X75 MM DŁUGOŚĆ 235 MM | szt. | 1 |  |
| 3 | HAK OPERACYJNY TYP KELLY CZĘŚĆ ROBOCZA 155X57 MM DŁUGOŚĆ 260 MM | szt. | 2 |  |
| 4 | HAK OPERACYJNY TYP ISRAEL SZCZEŚCIOZĘBNY TĘPY CZĘŚĆ ROBOCZA 70X70 MM DŁUGOŚĆ 255 MM | szt. | 2 |  |
| 5 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK CZĘŚĆ ROBOCZA 55X11 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | szt. | 3 |  |
| 6 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 2 |  |
| 7 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 2 |  |
| 8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM DELIKATNE ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ USZY ZŁOCONE | szt. | 1 |  |
| 9 | NOŻYCZKI DO SZWÓW ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ORAZ ZE SZLIFEM FALISTYM ZAPOBIEGAJĄCYM WYŚLIZGIWANIU SIĘ NICI JEDNO UCHO ZŁOCONE | szt. | 1 |  |
| 10 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM DELIKATNE ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ORAZ ZE SZLIFEM FALISTYM ZAPOBIEGAJĄCYM WYŚLIZGIWANIU SIĘ TKANEK USZY ZŁOCONE | szt. | 1 |  |
| 11 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt. | 10 |  |
| 12 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | szt. | 10 |  |
| 13 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SAROT ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 250 MM | szt. | 2 |  |
| 14 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | szt. | 2 |  |
| 15 | ZACISK NACZYNIOWY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 27 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 50 MM | szt. | 12 |  |
| 16 | ZACISK NACZYNIOWY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 38 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 145 MM | szt. | 6 |  |
| 17 | ZACISK NACZYNIOWY TYP DERRA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ROZSTAW SZCZĘKI 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM | szt. | 6 |  |
| 18 | ZACISK NACZYNIOWY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 60° DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 77 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 180 MM | szt. | 6 |  |
| 19 | WANNA DO KONTENERA WYKONANA Z ALUMINIUM Z UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90° I MIEJSCEM NA 4 TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE WYMIARY 300X274X135 MM | szt. | 1 |  |
| 20 | POKRYWA DO KONTENERA WYKONANA Z ALUMIUNIUM (MIN. 2 MM GRUBOŚCI) ZE STALOWĄ OSŁONĄ FILTRA KOLOR SREBRNY PASUJĄCA DO WANNY O WYMIARACH 300X274 MM | szt. | 1 |  |
| 21 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY WYMIARY 243X253X106 MM | szt. | 1 |  |
| 22 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR CZERWONY | szt. | 8 |  |
| 23 | HAK OPERACYJNY TYP MIKULICZ CZĘŚĆ ROBOCZA 121X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | szt. | 1 |  |
| 24 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 2 |  |
| 25 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM DELIKATNE ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ORAZ ZE SZLIFEM FALISTYM ZAPOBIEGAJĄCYM WYŚLIZGIWANIU SIĘ TKANEK USZY ZŁOCONE | szt. | 2 |  |
| 26 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM DELIKATNE ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ USZY ZŁOCONE | szt. | 2 |  |
| 27 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY MODEL SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 10 |  |
| 28 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | szt. | 2 |  |
| 29 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt. | 4 |  |
| 30 | IMADŁO CHIRURGICZNE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM BARDZO SMUKŁE | szt. | 4 |  |
| 31 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z PRZYKRYWKĄ WYMIARY 267X125X49 MM | szt. | 3 |  |
| 32 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 310X132X57 MM | szt. | 3 |  |
| 33 | POKRYWA DO KONTENERA KOLOR SREBRNY PASUJĄCA DO WANNY O WYMIARACH 310X132 MM | szt. | 3 |  |
| 34 | FILTR DO KONTENERÓW PRZEZNACZONY NA MIN. 1 000 CYLKI STERYLIZACYJNYCH. 2 SZTUKI W OPAKOWANIU | szt. | 2 |  |
| 35 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR CZERWONY PASUJĄCA DO KONTENERÓW | szt. | 6 |  |
| 36 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z PRZYKRYWKĄ WYMIARY 273X176X41 MM | szt. | 3 |  |
| 37 | MISKA STALOWA POJEMNOŚĆ 1 L WYMIARY 151/100/73 (GÓRA/DÓŁ/WYSOKOŚĆ) | szt. | 20 |  |
| 38 | WANNA DO KONTENERA WYKONANA Z ALUMINIUM Z UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90° I MIEJSCEM NA 4 TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE WYMIARY 300X274X135X MM | szt. | 1 |  |
| 39 | POKRYWA DO KONTENERA WYKONANA Z ALUMIUNIUM (MIN. 2MM GRUBOŚCI) ZE STALOWĄ OSŁONĄ FILTRA KOLOR SREBRNY PASUJĄCA DO WANNY O WYMIARACH 300X274 MM | szt. | 1 |  |
| 40 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY WYMIARY 243X253X106 MM | szt. | 1 |  |
| 41 | INNE |  |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |  |
| 42 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet  38– tromboelastometr – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy  /2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterowanie i analiza przy wykorzystaniu komputera wbudowanego w aparat oraz dotykowego monitora kolorowego | TAK |  |
| 2 | Sterowanie i analiza przy wykorzystaniu komputera wbudowanego w aparat oraz dotykowego monitora kolorowego | TAK |  |
| 3 | Optyczno-mechaniczny system detekcji powstawania skrzepu wysoce odporny na wstrząsy i wibracje mechaniczne | TAK |  |
| 4 | Praca aparatu sterowana programowo: pobieranie, odmierzanie i mieszanie próbek | TAK |  |
| 5 | Wyświetlanie na ekranie informacji kierujących postępowaniem użytkownika podczas przygotowywania badania | TAK |  |
| 6 | Aparat sam pobiera krew z probówki i podaje ją do kolejnych kanałów | TAK |  |
| 7 | Modułowa budowa kanałów pomiarowych zwiększająca ich trwałość i minimalizująca podatność na zużycie | TAK |  |
| 8 | Możliwość obserwacji i kontroli pomiarów na ekranie monitora w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 9 | Możliwość przeglądu wykonanych pomiarów | TAK |  |
| 10 | Automatyczne zaznaczanie na ekranie wyników pomiarowych wykraczających poza zakres norm umożliwiające określenie zaburzeń w układzie krzepnięcia | TAK |  |
| 11 | Prezentacja krzywej tromboelastometrycznej pacjenta w odniesieniu do krzywej standardowej jak i do wykonanych wcześniej badań tego pacjenta | TAK |  |
| 12 | Rozbudowana baza danych wykonanych badań umożliwiająca przetwarzanie zarówno danych alfanumerycznych, jak i graficznych dla celów dokumentacji i publikacji | TAK |  |
| 13 | Możliwość archiwizacji bazy danych i poszczególnych wyników na nośnikach zewnętrznych | TAK |  |
| 14 | Możliwość dostosowania aparatu do działania w sieci i wysłania wyników na wskazany dysk sieciowy | TAK |  |
| 15 | Ciągła, automatyczna kontrola parametrów mechanicznych i temperaturowych urządzenia | TAK |  |
| 16 | Elektroniczna autokalibracja i kontrola urządzenia przy użyciu kartidża QC | TAK |  |
| 17 | Określenie zaburzeń w układzie krzepnięcia zewnątrzpochodnym i wewnątrzpochodnym | TAK |  |
| 18 | Określenie zaburzeń krzepnięcia u pacjentów, którym podawana była heparyna (poprzez wyeliminowanie działania heparyny) | TAK |  |
| 19 | Określenie niedoboru lub zaburzeń w polimeryzacji fibryny | TAK |  |
| 20 | Możliwość współpracy z Systemem HIS |  |  |
| 21 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 22 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet  39– zestaw do  operacji  zastawki  aortalnej  – 1 kpl..

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy  /2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Narzędzia powinny być matowane, hartowane próżniowo, chemiczna pasywacja przez producenta, odporne na korozję zgodnie z normą DIN EN ISO 13402 | TAK |  |
|  | Zastosowana stal chirurgiczna zgodna ze standardem ISO 7153-1 oraz normą DIN 58298 | TAK |  |
|  | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (odnowa powierzchni, przywrócenie pełnej funkcjonalności – odpowiedni nacisk, symetria, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem technologicznym producenta) – dostępne w ramach usług serwisowych | TAK |  |
|  | Narzędzia muszą posiadać możliwość: |  |  |
|  | a) dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna) | TAK |  |
|  | b) sterylizacji (parowa w autoklawach 1340C , tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych 550C) | TAK |  |
|  | Identyfikacja narzędzi |  |  |
|  | a) narzędzia muszą być oznakowane w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację w komputerowym systemie nadzoru i śledzenia narzędzi chirurgicznych, zgodnie z wymogami UIM (Unique Identification Mark). | TAK |  |
|  | b) oznakowanie narzędzia musi być wykonane metodą znakowania laserowego lub mikro udarowego zgodnie z technologią DPM (Direct Part Marking). | TAK |  |
|  | c) narzędzia muszą posiadać naniesiony kod 2D DataMatrix zgodnego z normą ISO 16022 | TAK |  |
|  | e) producent zapewnia niepowtarzalność naniesionego oznaczenia, zgodnie z normą ISO 15459 | TAK |  |
|  | f) producent potwierdza skuteczność odczytu naniesionego oznaczenia dla czytników 2D DPM z oświetleniem kątowym | TAK |  |
| 6 | Gryzak do uzuwania złogów wapna modo CASPAR |  |  |
|  | RONGEUR do usuwania złogów wapna z płatków zastawek - 1 szt. | TAK |  |
|  | Gryzak do usuwania złogów wapniowych - prosty | TAK |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca kontrolę nad dystalnym końcem narzędzia podczas operacji | TAK |  |
|  | Korpus narzędzia jednolity, umożliwiający wgląd w pole operacyjne | TAK |  |
|  | Szerokość robocza gryzaka 3 - 5 mm | TAK |  |
|  | Element roboczy "spłaszczony" |  |  |
|  | Szczęka "dolna" nieruchoma | TAK |  |
|  | Szczęka "górna" ruchoma | TAK |  |
|  | Długość narzędzia 18 - 20 cm | TAK |  |
|  | "Górna szczęka" części roboczej kontrolowana z rękojeści narzędzia | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 7 | Haczyk "AORTALNY" modo MARBERGER 1 szt. |  |  |
|  | "Plastyczny" haczyk do zastawek półksiężycowatych oraz naczyń | TAK |  |
|  | Kociec dystalny "złoty" | TAK |  |
|  | Ergonomiczna, okrągła rękojeść | TAK |  |
|  | Szerokość robocza haczyka 17 mm | TAK |  |
|  | Element roboczy/dystalny o obłych krawędziach | TAK |  |
|  | długość całkowita narzędzia 24 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 8 | Haczyk "AORTALNY" modo MARBERGER 1 szt. |  |  |
|  | "Plastyczny" haczyk do zastawek półksiężycowatych oraz naczyń | TAK |  |
|  | Kociec dystalny "złoty" | TAK |  |
|  | Ergonomiczna, okrągła rękojeść | TAK |  |
|  | Szerokość robocza haczyka 20 mm | TAK |  |
|  | Element roboczy/dystalny o obłych krawędziach | TAK |  |
|  | długość całkowita narzędzia 24 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 9 | Imadło modo BOZEMAN 2 szt. |  |  |
|  | Imadło do szwów w zakresie 1/0 - 3/0 | TAK |  |
|  | Imadło z utwardzanymi wkładkami o wysokości "zębów" 0,5 mm | TAK |  |
|  | Wkładki posiadają 2 600 "zębów" na mm2 | TAK |  |
|  | Imadło profilowane/wygięte w osi długiej (w płaszczyźnie uchwytów) | TAK |  |
|  | Połączenie ramion imadła bez nitów bądź śrub widocznych na ich łączeniu | TAK |  |
|  | "Pozłacane" uchwyty w części proksymalnej imadła | TAK |  |
|  | Zacisk skokowy do stabilizacji uchwytu igły używanej podczas szycie | TAK |  |
|  | Koniec dystalny stożkowaty o obłym zakończeniu szerokości 2,7 mm | TAK |  |
|  | Całkowita długość imadła 23 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 10 | Atraumatyczna pęseta modo Resano 1 szt. |  |  |
|  | Prosta pęseta tkankowa o obłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Przeciwległe powierzchnie części "trzymającej" posiadają symetryczne wgłębienia dające uchwyt krawędziami części roboczej | TAK |  |
|  | Rękojeść pęsety profilowana, płaska posiadająca poprzeczne przetłoczenia stabilizujące ułatwiające uchwyt w ręku chirurga | TAK |  |
|  | Szerokość robocza końca dystalnego do 3 mm | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny płaski | TAK |  |
|  | Długość całkowita pęsety 18 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 11 | Kontener dedykowany do sterylizacji zestawu narzędzi 1 szt. |  |  |
|  | Transparentny kontener do sterylizacji zestawu narzędzi z możliwością mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi bez konieczności ich wyjmowania | TAK |  |
|  | Kontener wykonany z "siatki" stalowej pozwalającej na sprawdzenie ilości narzędzi bez jego otwierania | TAK |  |
|  | Dolna powierzchnia kontenera wyposażona w matę silikonową "typu jeż" stabilizująca narzędzia | TAK |  |
|  | Kontener pozwala na sterylizację narzędzi o długości do 26,5 cm | TAK |  |
|  | Wymiary kontenera: 240 x 240 x 57 mm | TAK |  |
|  | Kontener wyposażony w system zabezpieczający go przed przypadkowym otwarciem | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej . Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego . Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | Z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | Podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet  40– zestaw do  operacji zastawki mitralnej     – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy  /2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Narzędzia powinny być matowane, hartowane próżniowo, chemiczna pasywacja przez producenta, odporne na korozję zgodnie z normą DIN EN ISO 13402 | TAK |  |
|  | Zastosowana stal chirurgiczna zgodna ze standardem ISO 7153-1 oraz normą DIN 58298 | TAK |  |
|  | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (odnowa powierzchni, przywrócenie pełnej funkcjonalności – odpowiedni nacisk, symetria, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem technologicznym producenta) – dostępne w ramach usług serwisowych | TAK |  |
|  | Narzędzia muszą posiadać możliwość: |  |  |
|  | a) dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna) | TAK |  |
|  | b) sterylizacji (parowa w autoklawach 1340C , tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych 550C) | TAK |  |
|  | Identyfikacja narzędzi |  |  |
|  | a) narzędzia muszą być oznakowane w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację w komputerowym systemie nadzoru i śledzenia narzędzi chirurgicznych, zgodnie z wymogami UIM (Unique Identification Mark). | TAK |  |
|  | b) oznakowanie narzędzia musi być wykonane metodą znakowania laserowego lub mikro udarowego zgodnie z technologią DPM (Direct Part Marking). | TAK |  |
|  | c) narzędzia muszą posiadać naniesiony kod 2D DataMatrix zgodnego z normą ISO 16022 | TAK |  |
|  | e) producent zapewnia niepowtarzalność naniesionego oznaczenia, zgodnie z normą ISO 15459 | TAK |  |
|  | f) producent potwierdza skuteczność odczytu naniesionego oznaczenia dla czytników 2D DPM z oświetleniem kątowym | TAK |  |
| 6 | Gryzak do uzuwania złogów wapna modo CASPAR |  |  |
|  | RONGEUR do usuwania złogów wapna z płatków zastawek - 1 szt. | TAK |  |
|  | Gryzak do usuwania złogów wapniowych - prosty | TAK |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca kontrolę nad dystalnym końcem narzędzia podczas operacji | TAK |  |
|  | Korpus narzędzia jednolity, umożliwiający wgląd w pole operacyjne | TAK |  |
|  | Szerokość robocza gryzaka 3 - 5 mm | TAK |  |
|  | Element roboczy "spłaszczony" |  |  |
|  | Szczęka "dolna" nieruchoma | TAK |  |
|  | Szczęka "górna" ruchoma |  |  |
|  | Długość narzędzia 18 - 20 cm | TAK |  |
|  | "Górna szczęka" części roboczej kontrolowana z rękojeści narzędzia | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 7 | Imadło modo BOZEMAN 2 szt. |  |  |
|  | Imadło do szwów w zakresie 1/0 - 3/0 | TAK |  |
|  | Imadło z utwardzanymi wkładkami o wysokości "zębów" 0,5 mm | TAK |  |
|  | Wkładki posiadają 2 600 "zębów" na mm2 | TAK |  |
|  | Imadło profilowane/wygięte w osi długiej (w płaszczyźnie uchwytów) | TAK |  |
|  | Połączenie ramion imadła bez nitów bądź śrub widocznych na ich łączeniu | TAK |  |
|  | "Pozłacane" uchwyty w części proksymalnej imadła | TAK |  |
|  | Zacisk skokowy do stabilizacji uchwytu igły używanej podczas szycie | TAK |  |
|  | Koniec dystalny stożkowaty o obłym zakończeniu szerokości 2,7 mm |  |  |
|  | Całkowita długość imadła 26 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 8 | Hak "mitralny" modo COOLEY 1 szt. | TAK |  |
|  | Hak "mitralny" - model europejski "orientacja leworęczna" | TAK |  |
|  | Profilowany hak wykonany z "drutów" | TAK |  |
|  | Wymiary haka 15 x 45 mm | TAK |  |
|  | Trzon haka "ugięty" względem rękojeści | TAK |  |
|  | Ergonomiczna rękojeść ułatwiająca stabilizację uchwytu chirurga |  |  |
|  | Rękojeść posiada wgłębienie pozwalające na stabilizację kciuka chirurga | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
|  | Hak "trójdzielny" modo COOLEY 2 szt. | TAK |  |
|  | Hak "trójdzielny" - model europejski "orientacja leworęczna" | TAK |  |
|  | Profilowany hak wykonany z "drutów" | TAK |  |
|  | Wymiary haka 45 x 45 mm | TAK |  |
|  | Trzon haka "ugięty" względem rękojeści | TAK |  |
|  | Ergonomiczna rękojeść ułatwiająca stabilizację uchwytu chirurga | TAK |  |
|  | Rękojeść posiada wgłębienie pozwalające na stabilizację kciuka chirurga | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 10 | Delikatny haczyk modo BLALOCK 1 szt. |  |  |
|  | Haczyk do "nerwów", naczyń i nici chirurgicznych | TAK |  |
|  | Koniec dystalny zagięty pod kątem 90 stopni | TAK |  |
|  | Koniec dystalny obły o jednolite średnicy | TAK |  |
|  | Okrągła, profilowana rękojeść z przewężeniem | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny "o porowatej powierzchni" | TAK |  |
|  | Długość całkowita pęsety 24 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 11 | Atraumatyczna pęseta modo Resano 1 szt. |  |  |
|  | Prosta pęseta tkankowa o obłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Przeciwległe powierzchnie części "trzymającej" posiadają symetryczne wgłębienia dające uchwyt krawędziami części roboczej | TAK |  |
|  | Rękojeść pęsety profilowana, płaska posiadająca poprzeczne przetłoczenia stabilizujące ułatwiające uchwyt w ręku chirurga | TAK |  |
|  | Szerokość robocza końca dystalnego do 3 mm | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny płaski | TAK |  |
|  | Długość całkowita pęsety 18 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 12 | Kontener dedykowany do sterylizacji zestawu narzędzi 1 szt. |  |  |
|  | Transparentny kontener do sterylizacji zestawu narzędzi z możliwością mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi bez konieczności ich wyjmowania | TAK |  |
|  | Kontener wykonany z "siatki" stalowej pozwalającej na sprawdzenie ilości narzędzi bez jego otwierania | TAK |  |
|  | Dolna powierzchnia kontenera wyposażona w matę silikonową "typu jeż" stabilizująca narzędzia | TAK |  |
|  | Kontener pozwala na sterylizację narzędzi o długości do 26,5 cm | TAK |  |
|  | Wymiary kontenera: 240 x 240 x 57 mm | TAK |  |
|  | Kontener wyposażony w system zabezpieczający go przed przypadkowym otwarciem | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej . Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego . Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | Z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | Podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet  41– zestaw krążeniowy – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy  /2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Narzędzia powinny być matowane, hartowane próżniowo, chemiczna pasywacja przez producenta, odporne na korozję zgodnie z normą DIN EN ISO 13402 | TAK |  |
|  | Zastosowana stal chirurgiczna zgodna ze standardem ISO 7153-1 oraz normą DIN 58298 | TAK |  |
|  | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (odnowa powierzchni, przywrócenie pełnej funkcjonalności – odpowiedni nacisk, symetria, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem technologicznym producenta) – dostępne w ramach usług serwisowych | TAK |  |
|  | Narzędzia muszą posiadać możliwość: |  |  |
|  | a) dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna) | TAK |  |
|  | b) sterylizacji (parowa w autoklawach 1340C , tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych 550C) | TAK |  |
|  | Identyfikacja narzędzi |  |  |
|  | a) narzędzia muszą być oznakowane w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację w komputerowym systemie nadzoru i śledzenia narzędzi chirurgicznych, zgodnie z wymogami UIM (Unique Identification Mark). | TAK |  |
|  | b) oznakowanie narzędzia musi być wykonane metodą znakowania laserowego lub mikro udarowego zgodnie z technologią DPM (Direct Part Marking). | TAK |  |
|  | c) narzędzia muszą posiadać naniesiony kod 2D DataMatrix zgodnego z normą ISO 16022 | TAK |  |
|  | e) producent zapewnia niepowtarzalność naniesionego oznaczenia, zgodnie z normą ISO 15459 | TAK |  |
|  | f) producent potwierdza skuteczność odczytu naniesionego oznaczenia dla czytników 2D DPM z oświetleniem kątowym | TAK |  |
| 6 | Zestaw haków modo Parker-Langenbeck 2 szt. |  |  |
|  | Zestaw 2 haków Hak modo Parker-Langenbeck | TAK |  |
|  | Hak pierwszy dł. 25 cm, trzon o profilowanym kształcie | TAK |  |
|  | Końcówki robocze o wymiarach 27 x 15 oraz 40 x 15 mm | TAK |  |
|  | Hak drugi dł. 21 cm, trzon o profilowanym kształcie | TAK |  |
|  | Końcówki robocze o wymiarach 31 x 15 oraz 45 x 15 mm | TAK |  |
|  | Końcówki robocze obu haków o obłych krawędziach |  |  |
|  | Profil haków łukowaty z "wywiniętą krawędzią" | TAK |  |
|  | W środkowej części trzonu rękojeści poprzeczne przetłoczenia |  |  |
|  | Możliwość "włożenia mniejszego haka w większy | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 7 | Zestaw haków modo Richardson-Eastman 2 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw 2 haków Hak modo Richardson-Eastman |  |  |
|  | Hak pierwszy dł. 21 cm, trzon o profilowanym kształcie | TAK |  |
|  | Końcówki robocze o wymiarach 28 x 20 oraz 28 x 36 mm | TAK |  |
|  | Hak drugi dł. 27 cm, trzon o profilowanym kształcie | TAK |  |
|  | Końcówki robocze o wymiarach 49 x 38 oraz 45 x 15 mm | TAK |  |
|  | Końcówki robocze obu haków o obłych krawędziach | TAK |  |
|  | Płaski/prosty profil haków z "wywiniętą krawędzią" | TAK |  |
|  | W środkowej części trzonu rękojeści poprzeczne przetłoczenia | TAK |  |
|  | Możliwość "włożenia mniejszego haka w większy |  |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 8 | Igła modoTurniquet 2 szt. | TAK |  |
|  | Igła do przeciągania nici chirurgicznych typu EYED | TAK |  |
|  | Igła wykonana ze stali medycznej | TAK |  |
|  | Koniec dystalny profilowany, spłaszczony atraumatyczny dla nici | TAK |  |
|  | Koniec dystalny pozwala na uchwycenie nici chirurgicznych | TAK |  |
|  | Trzon wykonany z jednorodnego drutu stalowego | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny zakończony okrągłym "oczkiem" |  |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 9 | Imadło do drutu 2 szt. | TAK |  |
|  | Mocne imadło do drutu chirurgicznego 6,0 mm | TAK |  |
|  | Wkładki utwardzone z "zębami" o wysokości 0,65 mm | TAK |  |
|  | Ilość "zębów" 1 500 na mm2 | TAK |  |
|  | Szerokość części roboczej imadła 6,0 mm | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o czarnych "uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy imadła bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Imadło posiada system skokowej stabilizacji siły uchwytu igły | TAK |  |
|  | Długość imadła 20 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog |  |  |
| 10 | Imadło modo Crile-Wood 2 szt. | TAK |  |
|  | Proste imadło do nici w zakresie 4-0 do 6-0 | TAK |  |
|  | Imadło posiada wkładki utwardzone z "zębami" o wysokości 0,4 mm | TAK |  |
|  | Ilość "zębów" 4 000 na mm2 | TAK |  |
|  | Szerokość końca dystalnego 2 mm | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "złotych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy imadła bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Imadło posiada system skokowej stabilizacji siły uchwytu igły |  |  |
|  | Długość imadła 20 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 11 | Imadło modo Crile-Wood 1 szt. | TAK |  |
|  | Proste imadło do nici w zakresie 4-0 do 6-0 | TAK |  |
|  | Imadło posiada wkładki utwardzone z "zębami" o wysokości 0,4 mm | TAK |  |
|  | Ilość "zębów" 4 000 na mm2 | TAK |  |
|  | Szerokość końca dystalnego 2 mm | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "złotych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy imadła bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Imadło posiada system skokowej stabilizacji siły uchwytu igły | TAK |  |
|  | Długość imadła 26 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 12 | Imadło modo HEGAR 3 szt. |  |  |
|  | Proste imadło do nici w zakresie 1-0 do36-0 | TAK |  |
|  | Imadło posiada wkładki utwardzone z "zębami" o wysokości 0,5 mm | TAK |  |
|  | Ilość "zębów" 2 600 na mm2 | TAK |  |
|  | Szerokość końca dystalnego 2,7 mm | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "złotych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy imadła bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Imadło posiada system skokowej stabilizacji siły uchwytu igły | TAK |  |
|  | Długość imadła 20 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 13 | Imadło modo Wangensteen 1 szt. |  |  |
|  | Proste imadło do nici w zakresie 1-0 do36-0 | TAK |  |
|  | Imadło posiada wkładki utwardzone z "zębami" o wysokości 0,5 mm | TAK |  |
|  | Ilość "zębów" 2 600 na mm2 | TAK |  |
|  | Szerokość końca dystalnego 2,7 mm | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "złotych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy imadła bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Imadło posiada system skokowej stabilizacji siły uchwytu igły | TAK |  |
|  | Długość imadła 28 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 14 | Zakrzywiony klem aortalny z wkładkami 1 szt. |  |  |
|  | Klem aortalny przystosowany do jednorazowych wkładek silikonowych | TAK |  |
|  | Klem posiada bransze o długości 61 mm | TAK |  |
|  | Bransze posiadają otwory do mocowania wkładek silikonowych | TAK |  |
|  | Ramiona klemy wygięte łukowato "ku górze" w osi długiej | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "złotych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 26 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 15 | Zakrzywiony klem aortalny z wkładkami 1 szt. |  |  |
|  | Klem aortalny przystosowany do jednorazowych wkładek silikonowych | TAK |  |
|  | Klem posiada bransze o długości 86 mm | TAK |  |
|  | Bransze posiadają otwory do mocowania wkładek silikonowych | TAK |  |
|  | Ramiona klemy wygięte łukowato "ku górze" w osi długiej | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "złotych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 29 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 16 | Klem naczyniowy modo DARDIK 2 szt. |  |  |
|  | Atraumatyczny klem naczyniowo-jelitowy | TAK |  |
|  | Klem posiada bransze o długosci 70- 80 mm | TAK |  |
|  | Bransze zakrzywione łukowato w osi długiej | TAK |  |
|  | Powierzchnia branszy o licznych atraumatycznych "przetłoczeniach" | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 17,5 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 17 | Klem naczyniowy modo DARDIK 1 szt. |  |  |
|  | Atraumatyczny klem naczyniowo-jelitowy | TAK |  |
|  | Klem posiada bransze o długości 60- 70 mm | TAK |  |
|  | Bransze klemu proste | TAK |  |
|  | Powierzchnia branszy o licznych atraumatycznych "przetłoczeniach" | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 17,5 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 18 | Klem naczyniowy modo DOYEN 1 szt. |  |  |
|  | Atraumatyczny klem naczyniowo-jelitowy | TAK |  |
|  | Klem posiada bransze o długosci 100 - 110 mm | TAK |  |
|  | Bransze klemu proste | TAK |  |
|  | Powierzchnia branszy o licznych atraumatycznych "przetłoczeniach" | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 24 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 19 | Klem naczyniowy modo MAYO-ROBSO1 szt. |  |  |
|  | Atraumatyczny klem naczyniowo-jelitowy | TAK |  |
|  | Klem posiada bransze o długości 110 - 120 mm | TAK |  |
|  | Bransze klemu proste | TAK |  |
|  | Powierzchnia branszy o licznych atraumatycznych "przetłoczeniach" | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 25 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 20 | Klem OKIENKOWY 1 szt. |  |  |
|  | Atraumatyczny zacisk/klem do tkanek i narządów | TAK |  |
|  | Koniec dystalny posiada owalne "oczkowe/okienkowe" zakończenie | TAK |  |
|  | Bransze klemu proste | TAK |  |
|  | Powierzchnia robocza o licznych atraumatycznych "przetłoczeniach" | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 24 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 21 | Klem naczyniowy modo DeBakey 1 szt. |  |  |
|  | Atraumatyczny zacisk/klem naczyniowy | TAK |  |
|  | Koniec dystalny profilowany na kształt litery "u/c" | TAK |  |
|  | Bransze klemu o przetłoczeniach modo DeBakey | TAK |  |
|  | Koniec dystalny klemu o obłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 25 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 22 | Klem/podejście modo DeBakey 1 szt. |  |  |
|  | Atraumatyczny zacisk/klem/podejście | TAK |  |
|  | Koniec dystalny profilowany na kształt "znaku zapytania" | TAK |  |
|  | Bransze klemu o przetłoczeniach modo DeBakey | TAK |  |
|  | Koniec dystalny klemu o obłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 23 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 23 | Klem/podejście modo Cooley 1 szt. |  |  |
|  | Uniwersalny atraumatyczny zacisk/klem naczyniowy | TAK |  |
|  | Koniec dystalny profilowany na kształt "litery C" | TAK |  |
|  | Bransze klemu o przetłoczeniach modo COOLEY | TAK |  |
|  | Koniec dystalny klemu o obłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 20 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 24 | Klemy/zaciski do drenów ECC 4 szt. |  |  |
|  | Uniwersalny atraumatyczny zacisk/klem do drenów ECC | TAK |  |
|  | Bransze o stożkowatym profilu z profilowanymi brzegami | TAK |  |
|  | Konstrukcja zabezpiecza przed "zbyt głębokim" założeniem klemu na dren | TAK |  |
|  | Koniec dystalny klemu o obłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 20 cm | TAK |  |
| 25 | Klemy/zaciski hemostatyczny modo OCHSNER(KOCHER) 14 szt. |  |  |
|  | Zakrzywiony zacisk hemostatyczny do naczyń | TAK |  |
|  | Bransze klemu z licznymi poprzecznymi przetłoczeniami | TAK |  |
|  | Koniec dystalny posiada ząbkowanie ułatwiające "łapanie naczynia" | TAK |  |
|  | Koniec dystalny klemu o obłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 18 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 26 | Klemy/zaciski hemostatyczny modo OCHSNER(KOCHER) 4 szt. |  |  |
|  | Prosty zacisk hemostatyczny do naczyń | TAK |  |
|  | Bransze klemu z licznymi poprzecznymi przetłoczeniami | TAK |  |
|  | Koniec dystalny posiada ząbkowanie ułatwiające "łapanie naczynia" | TAK |  |
|  | Koniec dystalny klemu o obłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 18 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 27 | Metalowa miseczka 1 szt. |  |  |
|  | Metalowa miseczka laboratoryjna | TAK |  |
|  | krawędzie górnych brzegów obłe/bezpieczne | TAK |  |
|  | Średnica podstawy miseczki 10 cm | TAK |  |
|  | Wysokość miseczki 6,5cm | TAK |  |
|  | Objętość miseczki 0,3 litra | TAK |  |
|  | Miseczka "rozszerza się ku górze" | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 28 | Retraktor automatyczny modo Weitlaner 1 szt. |  |  |
|  | Samoblokujący się rozwieracz tkanek | TAK |  |
|  | Branszerozwieracz posiadają zęby stabilizujące jego pozycję w powłokach ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Zęby są "półtępe/półostre" | TAK |  |
|  | Końcówki robocze posiadają naprzemiennie 3 x 4 "zęby" | TAK |  |
|  | Zęby rozwieracza są łukowato wygięte "na zewnątrz' | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Rozwieracz posiada system skokowej stabilizacji rozwarcia ramion | TAK |  |
|  | Długość klemu 16 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 29 | Podważka modo LAMBOTTE1 szt. |  |  |
|  | Masywna podważka do mostka/żeber | TAK |  |
|  | Podważka o szerokim, spłaszczonym, obłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Krawędź podważki pozwala na jej stabilizację w polu operacyjnym | TAK |  |
|  | Szerokość części dystalnej 20 mm | TAK |  |
|  | Rękojeść spłaszczona z przewężeniem poniżej uchwytu | TAK |  |
|  | Poniżej przewężenia owalne zagłębienie ułatwiające stabilizację uchwytu chirurga | TAK |  |
|  | Długość całkowita 21,5 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 30 | Miska nerkowa 1 szt. |  |  |
|  | Metalowa miseczka "w kształcie nerki" | TAK |  |
|  | krawędzie górnych brzegów obłe/bezpieczne | TAK |  |
|  | Długość miseczki 27,5 cm | TAK |  |
|  | Wysokość miseczki 4,5 cm | TAK |  |
|  | Objętość miseczki 0,75 litra | TAK |  |
|  | Miseczka "rozszerza się ku górze" | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 31 | Narzędzie do mycia modo RAMPLEY 1 szt. |  |  |
|  | Narzędzie pozwalające na stabilny uchwyt gąbki/materiału opatrunkowego | TAK |  |
|  | Koniec dystalny posiada "łezkowate/okienkowe" zakończenie | TAK |  |
|  | Bransze klemu proste | TAK |  |
|  | Powierzchnia robocza o licznych poprzecznych "przetłoczeniach" | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrób widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 18 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 32 | Rękojeść do ostrzy chirurgicznych 1 szt. |  |  |
|  | Krótka rękojeść "Nr 3" | TAK |  |
|  | Rękojeść dostosowana do uniwersalnych ostrzy chirurgicznych | TAK |  |
|  | Trzon rękojeści płaski | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny stożkowato/obły | TAK |  |
|  | W części poprzedzającej miejsce mocowania ostrzy liczne poprzeczne przetłoczenia stabilizujące uchwyt dłoni chirurga | TAK |  |
|  | Poniżej części stabilizującej uchwyt chirurga przewężenie poprzedzające miejsce mocowania ostrza | TAK |  |
|  | Długość całkowita 12,5 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 33 | Rękojeść do ostrzy chirurgicznych 1 szt. |  |  |
|  | Krótka rękojeść ze przymiarem liniowym | TAK |  |
|  | Rękojeść dostosowana do uniwersalnych ostrzy chirurgicznych | TAK |  |
|  | Trzon rękojeści płaski | TAK |  |
|  | Trzon rękojeści posiada naniesiony przymiar liniowy w zakresie 0 - 6 cm | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny stożkowato/obły | TAK |  |
|  | W części poprzedzającej miejsce mocowania ostrzy liczne poprzeczne przetłoczenia stabilizujące uchwyt dłoni chirurga | TAK |  |
|  | Poniżej części stabilizującej uchwyt chirurga przewężenie poprzedzające miejsce mocowania ostrza | TAK |  |
|  | Długość całkowita 12,5 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 34 | Rękojeść do ostrzy chirurgicznych 1 szt. |  |  |
|  | Długa rękojeść "Nr 4" | TAK |  |
|  | Rękojeść dostosowana do uniwersalnych ostrzy chirurgicznych | TAK |  |
|  | Trzon rękojeści płaski | TAK |  |
|  | Trzon rękojeści z podłużnymi przetłoczeniami | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny stożkowato/obły | TAK |  |
|  | W części poprzedzającej miejsce mocowania ostrzy liczne kuliste przetłoczenia stabilizujące uchwyt dłoni chirurga | TAK |  |
|  | Poniżej części stabilizującej uchwyt chirurga przewężenie poprzedzające miejsce mocowania ostrza | TAK |  |
|  | Długość całkowita 21 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 35 | Rękojeść do ostrzy chirurgicznych 1 szt. |  |  |
|  | Długa rękojeść "Nr 7" | TAK |  |
|  | Rękojeść dostosowana do uniwersalnych ostrzy chirurgicznych | TAK |  |
|  | Trzon rękojeści profilowany, "smukły", płaski | TAK |  |
|  | Trzon rękojeści z podłużnymi przetłoczeniami | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny obły | TAK |  |
|  | W "środkowej części" r poprzeczne przetłoczenia poprawiające stabilizację uchwytu rękojeści w dłoni chirurga | TAK |  |
|  | Poniżej części stabilizującej uchwyt chirurga długie przewężenie poprzedzające miejsce mocowania ostrza | TAK |  |
|  | Długość całkowita 16 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 36 | Nożyczki "do lodu" |  |  |
|  | Zakrzywione, tępo kończyste" nożyczki z wkładkami TC | TAK |  |
|  | Zakrzywione bransze o różnych kształtach | TAK |  |
|  | Bransza szersza o obłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransza stożkowata o obłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransze zakrzywione "w osi długiej" | TAK |  |
|  | Bransze łączone śrubą regulującą zbliżenie branszy | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny posada owalne, "pozłacane" uchwyty | TAK |  |
|  | Długość całkowita 14,5 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 37 | Nożyczki "do nitek" modo LITTAUER 1 szt. |  |  |
|  | Proste nożyczki do obcinania nitek chirurgicznych | TAK |  |
|  | Proste bransze o różnych kształtach | TAK |  |
|  | Bransza szersza o obłym/okrągłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransza "łapiąca nitkę" z zagłębieniem haczykowatym ułatwiającym stabilizację nici podczas jej ucinania | TAK |  |
|  | Bransze utwardzone i odporne na kontakt z materiałem szewnym | TAK |  |
|  | Bransze łączone śrubą regulującą zbliżenie branszy | TAK |  |
|  | Długość całkowita 14 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 38 | Nożyczki "do drutu" 1 szt. |  |  |
|  | Uniwersalne nożyczki do obcinania drutu chirurgicznego | TAK |  |
|  | Bransze nożyczek wyposażone we wkładki utwardzone "TC" | TAK |  |
|  | Zastosowane wkładki pozwalają na obcinanie drutu chirurgicznego o średnicy do 0,8 mm | TAK |  |
|  | Bransza "podstawowa" posiada zagłębienie/wcięcie do stabilizacji obcinanego drutu | TAK |  |
|  | Bransza "górna" o równej krawędzi | TAK |  |
|  | Bransze łączone śrubą regulującą zbliżenie branszy | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny posiada "pozłacane" owalne uchwyty | TAK |  |
|  | Długość całkowita 12 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 39 | Nożyczki "opatrunkowe" modo LISTER 1 szt. |  |  |
|  | Uniwersalne nożyczki do opatrunków i bandaży | TAK |  |
|  | Bransze podstawowa posiada spłaszczony koniec dystalny o obłym kształcie | TAK |  |
|  | Spłaszczony koniec dystalny branszy podstawowej zabezpiecza przed nacięciem powłok ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Bransza "tnąca" jest krótsza i nie dochodzi do końca branszy "podstawowej" | TAK |  |
|  | Bransze wyposażone w utwardzone wkładki "SC" | TAK |  |
|  | Bransze łączone śrubą regulującą zbliżenie branszy | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny posiada owalne uchwyty | TAK |  |
|  | Długość całkowita 20 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 40 | Nożyczki "preparacyjne" modo METZENBAUM 1 szt. |  |  |
|  | Zakrzywione nożyczki preparacyjne z wkładkami "TC" | TAK |  |
|  | Koniec dystalny nożyczek o obłym/bezpiecznym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransze nożyczek zakrzywione w płaszczyźnie powierzchni tnących | TAK |  |
|  | Krzywizna branszy pozwala na dobrą wizualizację preparowanych tkanek | TAK |  |
|  | Bransze łączone śrubą regulującą zbliżenie branszy | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny posiada "pozłacane" owalne uchwyty | TAK |  |
|  | Długość całkowita 20 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 41 | Nożyczki "preparacyjne" modo NELSON-METZENBAUM 1 szt. |  |  |
|  | Zakrzywione nożyczki preparacyjne z wkładkami "TC" | TAK |  |
|  | Koniec dystalny nożyczek o obłym/bezpiecznym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransze nożyczek zakrzywione w płaszczyźnie powierzchni tnących | TAK |  |
|  | Krzywizna branszy pozwala na dobrą wizualizację preparowanych tkanek | TAK |  |
|  | Bransze łączone śrubą regulującą zbliżenie branszy | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny posiada "pozłacane" owalne uchwyty | TAK |  |
|  | Długość całkowita 23 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 42 | Nożyczki "preparacyjne" modo NELSON-METZENBAUM 1 szt. |  |  |
|  | Zakrzywione nożyczki preparacyjne z wkładkami "TC" | TAK |  |
|  | Koniec dystalny nożyczek o obłym/bezpiecznym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransze nożyczek zakrzywione w płaszczyźnie powierzchni tnących | TAK |  |
|  | Krzywizna branszy pozwala na dobrą wizualizację preparowanych tkanek | TAK |  |
|  | Bransze łączone śrubą regulującą zbliżenie branszy | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny posiada "pozłacane" owalne uchwyty | TAK |  |
|  | Długość całkowita 25 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 43 | Prepariusz modo KANTOROWITZ 2 szt. |  |  |
|  | Zakrzywione prepariusz modo KANTOROWITZ | TAK |  |
|  | Koniec dystalny o obłym/bezpiecznym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransze prepariusza zakrzywione o licznych poprzecznych przetłoczeniach | TAK |  |
|  | Krzywizna branszy pozwala na dobrą wizualizację preparowanych tkanek | TAK |  |
|  | Bransze łączone bez żadnej śruby, bądź nitu | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny posiada owalne uchwyty | TAK |  |
|  | Bransze posiadają skokowy zacisk regulujący siłę uchwytu/zacisku ramion | TAK |  |
|  | Długość całkowita 24 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 44 | Pean "MAGDA" 15 szt. |  |  |
|  | Zakrzywiona A pęseta hemostatyczna modo MICRO-MOSQUITO | TAK |  |
|  | Koniec dystalny o obłym/bezpiecznym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransze prepariusza zakrzywione o licznych poprzecznych przetłoczeniach | TAK |  |
|  | Krzywizna branszy pozwala na dobrą wizualizację "łapanego naczynia" | TAK |  |
|  | Koniec dystalny wyposażony w naprzemienne "żeby" (1 x 2) | TAK |  |
|  | Bransze łączone bez żadnej śruby, bądź nitu | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny posiada owalne uchwyty | TAK |  |
|  | Bransze posiadają skokowy zacisk regulujący siłę uchwytu/zacisku ramion | TAK |  |
|  | Długość całkowita 10 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 45 | Pean "MAGDA" 15 szt. |  |  |
|  | Zakrzywiony prepariusz modo MICRO-HALSTEAD-MOSQUITO | TAK |  |
|  | Koniec dystalny o obłym/bezpiecznym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransze prepariusza zakrzywione o licznych poprzecznych przetłoczeniach | TAK |  |
|  | Krzywizna branszy pozwala na dobrą wizualizację "rozdzielanych tkanek" | TAK |  |
|  | Koniec dystalny wyposażony w naprzemienne "żeby" (1 x 2) | TAK |  |
|  | Bransze łączone bez żadnej śruby, bądź nitu | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny posiada owalne uchwyty | TAK |  |
|  | Bransze posiadają skokowy zacisk regulujący siłę uchwytu/zacisku ramion | TAK |  |
|  | Długość całkowita 22 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 46 | Pean "MAGDA" 2 szt. |  |  |
|  | Zakrzywiony prepariusz modo KELLY | TAK |  |
|  | Koniec dystalny o obłym/bezpiecznym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransze prepariusza zakrzywione o licznych poprzecznych przetłoczeniach | TAK |  |
|  | Krzywizna branszy pozwala na dobrą wizualizację "rozdzielanych tkanek" | TAK |  |
|  | Bransze łączone bez żadnej śruby, bądź nitu | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny posiada owalne uchwyty | TAK |  |
|  | Branze posiadają skokowy zacisk regulujący siłę uchwytu/zacisku ramion | TAK |  |
|  | Długość całkowita 22 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 47 | Pęseta anatomiczna 2 szt. |  |  |
|  | "Gładka, punktowa" pęseta anatomiczna | TAK |  |
|  | Koniec dystalny o obłym/bezpiecznym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransze pęsety nie posiadają żadnych wkładek ani przetłoczeń | TAK |  |
|  | Ramiona proste, smukłe | TAK |  |
|  | Ramiona pesety płaskie o profilowanej powierzchni | TAK |  |
|  | Trzon ramion posiada poprzeczne przetłoczenia stabilizujące uchwyt chirurga | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny spłaszczony, obły, zaokrąglony | TAK |  |
|  | Długość całkowita 20 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 48 | Pęseta chirurgiczna 1 szt. |  |  |
|  | Prosta pęseta chirurgiczna modo POTTS-SMITH | TAK |  |
|  | Koniec dystalny o obłym/bezpiecznym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransze pęsety o licznych poprzecznych przetłoczeniach | TAK |  |
|  | Koniec dystalny wyposażony w naprzemienne "żeby" 1 x 2 | TAK |  |
|  | Pęseta wyposażona w ogranicznik zapobiegający nadmiernemu dociśnięciu ramion podczas pracy | TAK |  |
|  | Ramiona pesety płaskie o profilowanej powierzchni | TAK |  |
|  | Trzon ramion posiada poprzeczne przetłoczenia stabilizujące uchwyt chirurga | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny spłaszczony, obły, zaokrąglony | TAK |  |
|  | Długość całkowita 21 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 49 | Pęseta modo DeBakey 2 szt. |  |  |
|  | Atraumatyczna, prosta pęseta chirurgiczna modo DeBakey | TAK |  |
|  | Koniec dystalny o obłym/bezpiecznym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransze pęsety o licznych poprzecznych przetłoczeniach | TAK |  |
|  | Koniec dystalny o szerokości 2,8 mm | TAK |  |
|  | Ramiona pesety płaskie o profilowanej powierzchni | TAK |  |
|  | Trzon ramion posiada poprzeczne przetłoczenia stabilizujące uchwyt chirurga | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny spłaszczony, obły, zaokrąglony | TAK |  |
|  | Długość całkowita 19,5 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 50 | Pęseta modo DeBakey 2 szt. |  |  |
|  | Atraumatyczna, prosta pęseta chirurgiczna modo DeBakey | TAK |  |
|  | Koniec dystalny o obłym/bezpiecznym zakończeniu | TAK |  |
|  | Bransze pęsety o licznych poprzecznych przetłoczeniach | TAK |  |
|  | Koniec dystalny o szerokości 2,8 mm | TAK |  |
|  | Ramiona pesety płaskie o profilowanej powierzchni | TAK |  |
|  | Trzon ramion posiada poprzeczne przetłoczenia stabilizujące uchwyt chirurga | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny spłaszczony, obły, zaokrąglony | TAK |  |
|  | Długość całkowita 24 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 51 | Podważka modo SEMB 1 szt. |  |  |
|  | Masywna podważka w kształcie "łyżki" | TAK |  |
|  | Podważka o szerokim, spłaszczonym, obłym zakończeniu | TAK |  |
|  | Krawędź podważki pozwala na jej stabilizację w polu operacyjnym | TAK |  |
|  | Szerokość części dystalnej 15 mm | TAK |  |
|  | Rękojeść spłaszczona z przewężeniem poniżej uchwytu | TAK |  |
|  | Poniżej przewężenia "ząbkowania" ułatwiające stabilizację uchwytu chirurga | TAK |  |
|  | Długość całkowita 22 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 52 | Stalowy retraktor mostka modo ANKENEY 1 szt. |  |  |
|  | Rozwieracz mostka z wymiennymi branszami oraz systemem stabilizującym nici chirurgiczne | TAK |  |
|  | Ramiona retraktora wygięte "ku górze" | TAK |  |
|  | Długość ramion 300 mm | TAK |  |
|  | Maksymalne rozchylenie ramion 180 mm | TAK |  |
|  | Bransze szerokości 35 mm | TAK |  |
|  | Głębokość podstawowych branszy 33 mm | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania na ramionach retraktora "sprężynek" do stabilizacji nici chirurgicznych | TAK |  |
|  | Możliwość dostarczenia dodatkowych branszy o wyiarach 42 x 35 mm oraz 52 x 35 mm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 53 | Klem modo ROCHESTER-PEAN 2 szt. |  |  |
|  | Zakrzywiony zacisk hemostatyczny | TAK |  |
|  | Koniec dystalny profilowany, zaokrąglony, obły | TAK |  |
|  | Bransze zacisku o licznych poprzecznych przetłoczeniach | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Klem posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 24 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 54 | Atraumatyczny chwytak modo ALLIS 2 szt. |  |  |
|  | Prosty chwytak/ zacisk | TAK |  |
|  | Koniec dystalny profilowany, szeroki, płaski o symetrycznych ząbkowaniach | TAK |  |
|  | Powierzchnia zacisku 6 - 7 mm | TAK |  |
|  | Koniec proksymalny o "owalnych uchwytach" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Zacisk posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość klemu 20 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 55 | Końcówka ssaka operacyjnego modo YANKAUER 1 szt. |  |  |
|  | Profilowany, zakrzywiony ssak śródoperacyjny | TAK |  |
|  | Koniec dystalny obły, bezpieczny, odkręcany o średnicy 10 mm | TAK |  |
|  | Odkręcana końcówka posiada centralny otwór oraz otwory boczne zapobiegające przyssaniu się do tkanek w polu operacyjnym | TAK |  |
|  | Trzon ssaka o średnicy 6mm | TAK |  |
|  | Rękojeść ssaka profilowana o licznych podłużnych przetłoczeniach | TAK |  |
|  | Długość ssaka 29,5 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 56 | Końcówka ssaka operacyjnego modo COOLEY szt.1 |  |  |
|  | Profilowany, zakrzywiony ssak śródoperacyjny | TAK |  |
|  | Koniec dystalny obły, bezpieczny o średnicy 8 mm | TAK |  |
|  | Koniec dystalny posiada centralny otwór oraz otwory boczne zapobiegające przyssaniu się do tkanek w polu operacyjnym | TAK |  |
|  | Trzon ssaka o średnicy 8 mm | TAK |  |
|  | Rękojeść ssaka profilowana okrągła, porowata | TAK |  |
|  | Długość ssaka 31 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 57 | Opinaki do obłożeń operacyjnych modo TOHOKU 44szt. |  |  |
|  | Profilowany, zakrzywiony opinak operacyjny | TAK |  |
|  | Koniec dystalny obły, bezpieczny, o płaskiej powierzchni nie przebijającej obłożeń operacyjnych | TAK |  |
|  | Koniec dystalny uniesiony/zakrzywiony "w płaszczyźnie uchwytów" | TAK |  |
|  | Łączenie branszy klemu bez nitów i śrub widocznych z zewnątrz | TAK |  |
|  | Zacisk posiada system skokowej stabilizacji siły zacisku | TAK |  |
|  | Długość zacisku 10 cm | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 58 | Kaniula do odpowietrzania aorty 1 szt. |  |  |
|  | Igła do stałego" ventowania" opuszki aorty | TAK |  |
|  | Koniec dystalny profilowany, o kształcie zabezpieczającym przed samo wysunięciem się ze światła opuszki aorty | TAK |  |
|  | Koniec dystalny wyposażony w kołnierze stabilizujący ułatwiający mocowanie za pomocą turnikietów | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drenu 1/4" | TAK |  |
|  | Rozmiar igły 18 ga. | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 59 | Kaniula do odpowietrzania aorty 1 szt. |  |  |
|  | Igła do stałego" ventowania" opuszki aorty | TAK |  |
|  | Koniec dystalny profilowany, o kształcie zabezpieczającym przed samo wysunięciem się ze światła opuszki aorty | TAK |  |
|  | Koniec dystalny wyposażony w kołnierze stabilizujący ułatwiający mocowanie za pomocą turnikietów | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drenu z końcówką "LUER-LOCK" | TAK |  |
|  | Rozmiar igły 18 ga. | TAK |  |
|  | Podać: nr katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 60 | Kontener do sterylizacji zestawu ECC 1 szt. |  |  |
|  | Koszyk wykonany ze stalowej siatki | TAK |  |
|  | Koszyk pozwala na rozłożenie narzędzi i przygotowanie ich do mycia i dezynfekcji narzędzi | TAK |  |
|  | Dno koszyka można wyłożyć matą silikonową | TAK |  |
|  | Koszyk posiada uchwyty boczne ułatwiające pracę personely | TAK |  |
|  | wymiary: 48,5 x 25,5 x 5,0 cm | TAK |  |
|  | Podać numer katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
| 61 | Silikonowa siatka do kontenerów bądź koszyków na narzędzia |  |  |
|  | Siatka silikonowa do wyłożenia koszyka bądź kontenera do sterylizacji narzędzi | TAK |  |
|  | Siatka pozwala na rozłożenie narzędzi i przygotowanie ich do mycia i dezynfekcji narzędzi | TAK |  |
|  | Siatka amortyzuje wstrząsy podczas obsługi narzędzi i transportu | TAK |  |
|  | Kontener posiada wymiary: 460 x 229 mm | TAK |  |
|  | Podać numer katalogowy, nazwę katalogu, dołączyć katalog | TAK |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej . Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego . Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | Z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | Podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)