Sygn. USK/DZP/PN-175/2019	                                                       Wrocław, 2019-07-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną Sali Hybrydowej; USK/DZP/PN-175/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy pakiet 11 ssak operacyjny – wymagania techniczne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ssak elektryczny o głośności maksymalnej 45dB?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Większość ssaków elektrycznych stosowanych na salach operacyjnych ma poziom głośności maksymalny nie przekraczający 45dB.

Wartość ta nieznacznie odbiega od wymaganej i nie zmniejsza komfortu pracy personelu medycznego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów