***Opis Przedmiotu Zamówienia***

* 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie „Wpięcia Drzwi Pożarowych i Przegród Dymowych w System Sygnalizacji Pożaru – III etap” w asortymencie, ilościach oraz cenach jednostkowych będąca załącznikiem do umowy tj.:

* 1. Dostawa urządzeń
	2. Moduł sterujący BA-OI3 - 14 sztuk
	3. Samozamykacz GEZE 5000 z listwą elektroniczną i regulatorem zamykania skrzydeł -34 kpl
	4. Zwora elektromagnetyczna – 5 kpl (10 sztuk szczeko trzymaczy)
	5. Zasilacz pożarowy – 14 sztuk
	6. Przycisk zwalniający blokadę drzwi (np., dzwonkowy) – 49 sztuk
	7. Sygnalizator zamykania drzwi 49 sztuk
	8. Tablice fluorescencyjne 98 sztuk
	9. Odboje 98 sztuk
	10. Montaż urządzeń, tablic, dokumentacja , szkolenie

 a) Montaż modułów sterujących BA-OI3 – 14 sztuk

 b) montaż samozamykaczy GEZE 5000 z listwą elektroniczną i regulatorem kolejności zamykania – 34 kpl.

 c) Montaż zwory elektromagnetycznej 5 kpl ( 10 sztuk szczeko trzymaczy)

 d) Montaż zasilaczy – 14 sztuk

 e) Montaż przycisków zwalniających blokadę drzwi – 49 sztuk

 f) Montaż sygnalizatorów zamykania drzwi – 49 sztuk

 g) Montaż tablic fluorescencyjnych – 98 sztuk

 h) Montaż odboi – 98 sztuk

 i) Programowanie i wizualizacja w Systemie Sygnalizacji Pożaru

 j) Wykonanie dokumentacji wykonawczej i po wykonawczej

 k) Szkolenie użytkowników stref oraz służb technicznych oraz Ochrony Szpitala

* 1. Wszystkie prace związane z programową obsługą systemu sygnalizacji pożarowej Integral-firmy Schrack- Seconet mogą dokonać tylko autoryzowane podmioty gospodarcze posiadające stosowne uprawnienia serwisowe oraz posiadające w swoich zasobach kadrowych pracowników z odpowiednimi certyfikatami

tj. Prace programistyczne mogą prowadzić wyłącznie pracownicy legitymujący się imiennymi certyfikatami wydanymi przez Schrack-Seconet Polska.

* 1. Wykonawca zapewnia, że odbył przed złożeniem oferty wizytację Urządzeń oraz ich otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót.
	2. Przedmiot Umowy realizowany będzie przez pracowników Wykonawcy i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
	3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który posiada kwalifikacje, umiejętności oraz potencjał zapewniający prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca ponosi jednak pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym zadanie powierzył.
	4. Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad oraz przepisów BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).
	5. Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym w identyfikatory imienne lub stosownie oznakowaną odzież ochronną.
	6. Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy (w tym zdemontowane zużyte elementy i podzespoły) stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tymzakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

Sporządził Zbigniew Burda