Sygn. USK/DZP/PN-106/2019	                                                   				Wrocław, 2019-07-29

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

USK/DZP/PN-106/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny z podciśnieniem w zakresie 0-93 kPa?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny z jednym trybem pracy i precyzyjną regulacją wydajności w zakresie 0-50 l/min?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny z możliwością precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny, wyposażony w bezolejową pompę próżniową, nie wymagającą konserwacji, bezobsługową i z długą 5 letnią gwarancją?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pkt. 9  - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny, z trwałą obudową z tworzywa, odpornego na silne środki dezynfekcyjne, z niezawodnym, podświetlanym włącznikiem wciskanym ?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pkt. 13 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny, ze zbiornikiem wielorazowym z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, autoklawowalny (do 121⁰C) z pokrywą, wyposażonym w niezintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach typu Modura o pojemności: 2 litry – 1 szt., 4 litry – 1 szt.?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza

Pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, na czterech kołach (dwa z blokadami) oraz z szyną na zbiornik i inne akcesoria ?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza

Pkt. 15 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny, z włącznikiem / wyłącznikiem nożnym i możliwością zamocowania go na wózku jezdnym?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pkt. 17 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny o wadze 21 kg (razem z wózkiem) ?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych