Sygn. USK/DZP/PN-106/2019	                                                   				Wrocław, 2019-07-29

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

USK/DZP/PN-106/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 31 - Wózek transportowy - 1szt.

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści średnicę kół wynoszącą 150 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści hydrauliczną regulację wysokości leża w zakresie 60-91 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta oparcia pleców realizowaną za pomocą sprężyny gazowej bez posiadania blokady?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści regulację TB/ATB wynoszącą 12 stopni? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści obciążenie robocze wynoszące 220 kg? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pyt. 6

Czy Zamawiający odstąpi od półki na defibrylator w wózku?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - miejsce na butlę z tlenem w podstawie wózka?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - uchwyt na butlę z tlenem?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4 - wózek medyczny - zabiegowy - 1 szt.Pyt. 1

Czy w rozumieniu opisu wózka medycznego-zabiegowego - 1 szt. Zamawiający dopuści wózek o parametrach lepszych lub równoważnych opisanych poniżej:

Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium. Ściany boczne  z anodowanego wytłaczanego aluminium. Blat wykonany z tworzywa ABS o wysokiej trwałości z podniesionymi z trzech stron o 50 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem. Ergonomiczne uchwyty do prowadzenia z 3 stron wózka. Blat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi oraz powierzchni roboczej 650x450 mm. Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła, w tym 2 z hamulcami o średnicy 125mm. Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej, ładowność wózka wynosząca 400kg. Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonany z tworzywa ABS. Wózek wyposażony w 4 szuflady:

3 szuflady o wysokości 160mm

1 szuflada o wysokości 240mm

Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych, o profilu kwadratowym. Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi. Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości. Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad. Obciążenie pojedynczej szuflady 45 kg. Centralny system zamykania wszystkich szuflad na kluczyk. Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych