FORMULARZE CENOWE													 ZAŁĄCZNIK NR 1

Pakiet nr 1

| Numer zadania | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia manometryczna cienka przeźroczysta dł. 180 cm końcówki luer, w komplecie kraniki łaczące trójdrożne | Op=10 szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | dwukanałowy cewnik do cystometrii o średnicy 6Fr dł 400 mm | Op=10 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | dwukanałowy cewnik rektalny z balonem, średnica cewnika 9Fr dł. cewnika- 400 mm, rozmiar balonu 16x30, wykonany z materiału nie zawierającego LATEXU | Op=10 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda powierzchniowe EMG do aparatu DuetLogic, pin 0,7mm | Op=12 szt. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren pompy wodnej do aparatu DuetLogic/Mediwatch/Medtronic/Dantec | Op=25 szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kopuła do czujników ciśnieniowych z dwoma kranikami 3-drożnymi, biała | Op=20 szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zewnętrzny Przetwornik ciśnienia NOVATRANS II MX 860 (lub równoważne) do aparatu DuetLogic | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zewnętrzny Przetwornik ciśnienia PVB DPT 6000/DPT6100 (lub równoważne) do aparatu DuetLogic | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet nr 2

Igły do biopsji nerki (na pozycje)

| Numer zadania | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 podpakiet 1 | Jednorazowy pistolet do biopsji 16G x 200 mm* | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 podpakiet 2 | Jednorazowy pistolet do biopsji 16G x 160 mm* | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 podpakiet 3 | Prowadnice jednorazowe typu CIVCO Ultra-ProII Needle Guide | op=24 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

* igły muszą być automatyczne, jednorazowego użytku, kompatybilne z przystawką do głowicy USG – aparat ALOKA PROSOUND alfa 6, sonda IPX7

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet nr 3

Asortyment do pracowni manometrycznej

| Numer zadania | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dwukanałowy cewnik do cystometrii, średnica 6 Fr, długość 300 mm, dystans pomiędzy kanałami 10 mm, materiał cewnika PEBAX | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | dwukanałowey cewnik do cystometrii, średnica 9 Fr, długość 400 mm, dystans pomiędzy kanałami 10 mm, materiał cewnika PEBAX | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dreny do trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód do pompy infuzyjnej do aparatów firmy Andromeda | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektrody powierzchniowe EMG ze stałym żelem podłoze z włókniny 22x30mm z kablem 50 cm, złacze gniazdo 1,5 mm do aparatu Eclipse firmy Arnomeda | blister=3szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren do zewnętrznych przetworników ciśnienia PVB do aparatów firmy Andromeda ms GmbH. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Linia manometryczna dla kanału Pabd przeżroczysta, 150 cm, czerwone końcówki luer | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Linia manometryczna dla kanału Pves przeźroczysta, 150 cm, niebieskie końcówki luer | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik rektalny do cystometrii 9Fr długość 150 mm do aparatu Eclipse firmy Andromeda | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Konektor przewodu pompy infuzyjnej z jednokierunkowym zaworem zwrotnym | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)