Wrocław, dnia 14 - 08 - 2019 r.

# Odpowiedź nr 13

# Nr sprawy: USK/DZP/PN-211/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego  na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1) i art. 38 ust. 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1

Zadanie nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przedsercowe elektrody pediatryczne o średnicy 20mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Zadanie nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną z rozciągliwym paskiem lateksowym powleczonym materiałem (skóra pacjenta nie ma kontaktu z lateksem)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Zadanie nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną z możliwością dezynfekcji, bez możliwości sterylizacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Zadanie nr 57, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny o pojemności 1000ml z zastawką jednokierunkową uniemożliwiającą wydostanie się z wnętrza zapachu i treści zamiast uchwytów z wycięciami umożliwiającymi zamknięcie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych