Wrocław, dnia 14 - 08 - 2019 r.

# Odpowiedź nr 14

# Nr sprawy: USK/DZP/PN-211/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego  na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1) i art. 38 ust. 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Dotyczy Zadanie nr 34 -  Zestaw łyżek i rękojeść – Truphatek

Jako, że opis produktu nie jest wystarczająco precyzyjny, zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie dokładnych oczekiwań. Prosimy o potwierdzenie:

1/ czy należy zaoferować wyłącznie łyżki wielorazowego użycia czy również rękojeści?

Odpowiedź:

Łyżki wielorazowe z rękojeściami

2/ prosimy o określenie w jakiej technologii? Światłowodowej czy konwencjonalnej?

Odpowiedź:

Żarówki standardowe

3/ prosimy o określenie typu łyżek: Macintosh czy Miller?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Zadanie  nr 35 - laryngoskop żarówki – Truphatek

Jako, że opis produktu nie jest wystarczająco precyzyjny, zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie dokładnych oczekiwań. Prosimy o potwierdzenie:

1/ Czy przedmiotem postępowania są żarówki do rękojeści Truphatek GreenSpeX?

Odpowiedź:

Żarówki

2/ czy należy zaoferować łyżki wielorazowego użycia oraz rękojeści?

Odpowiedź:

Nie

3/ prosimy o określenie w jakiej technologii? Światłowodowej czy konwencjonalnej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

4/ prosimy o określenie typu łyżek: Macintosh czy Miller?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych