Wrocław, dnia 14 - 08 - 2019 r.

# Odpowiedź nr 2

# Nr sprawy: USK/DZP/PN-211/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego  na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1) i art. 38 ust. 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1

Zadanie nr 98 - Igły

Poz.1) Igła o sł. 80mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza te różnice w wymiarach

Pytanie nr 2

Zadanie nr 99 - Narzędzia chirurgiczne

Poz.7) Nożyczki o dł. 185mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.8) Nożyczki o dł. 145mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza te różnice w wymiarach

Pytanie nr 3

Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw do 6 tygodni od momentu przesłania zamówienia.

Odpowiedź:

Dla zadań nr 98 i 99 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 6 tygodni od momentu przesłania zamówienia

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych