Wrocław, dnia 14 - 08 - 2019 r.

# Odpowiedź nr 5

# Nr sprawy: USK/DZP/PN-211/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego  na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1) art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści wzoru umowy oraz informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Zad 6

Poz. 1		Prosimy o dopuszczenie długości 3 m

Poz. 2		Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 10-16 cm

Poz. 3 		Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 18-26 cm

Poz. 4 		Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm

Poz. 5 i 6	Prosimy o dopuszczenie długości 3 m

Odpowiedź:

Zad 6 , poz. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 - dopuszczamy proponowane długości i rozmiary

Zad 7

Poz. 4		Prosimy o dopuszczenie długości 0,95 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Poz. 6		Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35/53cm i 25-35 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza te rozmiary

Zad 9

Prosimy o wydzielenie poz. 1-2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Dokument „Formularze cenowe otrzymuje brzmienie zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ – Formularze cenowe”

Poz. 3		Prosimy o dopuszczenie długości 3 m lub 5 m

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Poz. 4		Prosimy o dopuszczenie długości 20 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zad 19

Poz. 20 		Prosimy o określenie liczby odprowadzeń – 3 lub 5 lub 10?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zad 20

Poz. 1 i 2	Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Poz. 3		Prosimy o dopuszczenie długości 1 m

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zad 36

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru:

- poz. 1 : 9-14 cm

- poz. 2 : 10-19 cm

- poz. 3 : 18-26 cm

- poz. 4 : 25-35 cm

Odpowiedź:

Poz. 1 i 2 - zgodnie z SIWZ

Poz. 3 i 4 - TAK

Zad 37

Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o kabel przedłużający do SpO2?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zad 48

Prosimy o wydzielenie poz.1, 3, 5 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.  Dokument „Formularze cenowe otrzymuje brzmienie zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ – Formularze cenowe”

Zad 50

Prosimy o wydzielenie poz. 3 – 8 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Dokument „Formularze cenowe otrzymuje brzmienie zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ – Formularze cenowe”

Zad 58

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 3 – 7 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Dokument „Formularze cenowe otrzymuje brzmienie zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ – Formularze cenowe”

Poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy przewody mają mieć złącze 2 pin czy 1 pin?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zad 59

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Dokument „Formularze cenowe otrzymuje brzmienie zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ – Formularze cenowe”

Zad 115

Prosimy o wydzielenie poz. 1 – 6, 9 – 12, 14 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Dokument „Formularze cenowe otrzymuje brzmienie zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ – Formularze cenowe”

Zad 118

Prosimy o wydzielenie poz. 1 – 18 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Dokument „Formularze cenowe otrzymuje brzmienie zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ – Formularze cenowe”

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych