Wrocław, dnia  22. 08.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-217/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 9 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   jest   dostawę medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 107- powtórzenie II , na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Dotyczy Zadania nr 73 poz. 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli  łącznik o średnicy złączy 15mmM – 22mmM/15mmF?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

Dotyczy Zadania nr 73 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści  łącznik o średnicy portu 3.5mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

Dotyczy Zadania nr 73 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści  łącznik o średnicy portu 10 mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych

- podpis elektroniczny-