Sygn. USK/DZP/PN-249/2019	                                                       Wrocław, 2019-09-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych; 
USK/DZP/PN-249/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

PAKIET 1

Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę o szerokości 2,5 - 4,5cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę o szerokości 8- 14cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę o szerokości 5 – 9,5cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o grubości 0,03mm, jałowej x 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 10-11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,03mm o paroprzepuszczalności 850g/m2x24h?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 45x55cm w opakowaniu zbiorczym a’20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 56x84cm w opakowaniu zbiorczym a’6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 12 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej w poliuretanu, o rozciągliwości 20% w rozmiarze 60cm x 52cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 23, 26, 27, 37 - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a’10szt z przeliczeniem podanych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 23-28, 33, 37-39 - Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu opakowania z informacjami w postaci naklejki i dopuści aby wymagane informacje były nadrukowane na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 47 -  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresów pakowanych 2x rolka a’500szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 57-58 – Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną posiadającą właściwości kohezyjne, umożliwiająca przywieranie do siebie kolejno nałożonych warstw bez konieczności stosowania zapinek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 62, 65 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek pakowanych a’1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 81 – Czy Zamawiający dopuści zaaferowanie kompresu w rozmiarze 55 x 75mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 82 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 91- Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy w rozmiarze 6cm x 8cm z wycięciem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 93 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy w rozmiarze 10x10cm pakowany a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 94 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy w rozmiarze 10x10cm pakowany a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 106 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek impregnowany parafiną w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 112-113 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasków do bezurazowego zamykania ran wykonanych ze wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 112-113 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasków do bezurazowego zamykania ran w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 112- Czy Zamawiający  podając j.m. sztuka ma na myśli 1 szt paska czy jedno opakowanie a’3paski?

Odpowiedź:

1 op. po 3 szt.

Pozycja 113 - Czy Zamawiający  podając j.m. sztuka ma na myśli 1 szt paska czy jedno opakowanie a’6 pasków?

Odpowiedź:

1 op. po 6 szt.

Pozycja 128 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 55 x75mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 135-137 - Czy Zamawiający dopuści bandaż podgipsowy poliestrowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 135-137 - Czy Zamawiający dopuści bandaż podgipsowy bawełniany?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 141 – 143 - Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby serwety były po praniu wstępnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 143 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety pakowanej a’2 sztuki lub a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 181

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 2,5cm x 9,14m?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 158

1.       Czy Zamawiający dopuści lubrykant w strzykawce 5ml?

2.       Czy Zamawiający dopuści sterylną wodę w ampułce 10ml?

3.       Czy Zamawiający dopuści, aby lubrykant w strzykawce oraz ampułka wody sterylnej były         dołączone do zestawu na zewnątrz opakowania?

4.       Czy Zamawiający dopuści serwetę podfoliowaną z otworem, bez rozcięcia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 159

Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw do porodu fizjologicznego?

| 1 szt. | Serweta na stolik do instrumentarium 100cm x 150cm |
| --- | --- |
| 1 szt. | Serweta chirurgiczna ginekologiczna 114cm x 150cm z mankietem, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów |
| 1 szt. | Fartuch chirurgiczny, rozm. M |
| 1 szt. | Fartuch chirurgiczny, rozm. L |
| 3 szt. | Serweta dla noworodka 75cm x 80cm |
| 1 szt. | Podkład chłonny 60cm x 60cm |
| 1 szt. | Osłona na kończynę 35cm x 120cm |
| 1 szt. | Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna |
| 10 szt. | Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG |
| 1 szt. | Nożyczki metalowe tępo/tępe 14cm |
| 1 szt. | Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14cm |
| 2 szt. | Zaciskacz do pępowiny |
| 1 szt. | Opaska identyfikacyjna z wkładaną karteczką |

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 160

1.       Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny SMS 40cm x 45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 161

2.       Czy Zamawiający dopuści 2 pęsety plastikowe 13cm w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

3.       Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny SMS 40cm x 45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 162

1.       Czy Zamawiający dopuści serwetę 75cm x 90cm dwuwarstwową (28g/m2 włóknina polipropylenowa + 28g/m2 folia PE) z przylepnym otworem 10cm x 15cm w centralnej części serwety oraz 4 przylepcami w rogach serwety?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 163

1.       Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową z warstwą celulozową (26g/m2 celuloza + 28g/m2 folia PE) 50cm x 50cm stanowiącą owinięcie zestawu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 173

1.       Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2.       Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 75cm z centralnym otworem 6cm x 8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3.       Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy 20-nitkowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 174

1.       Czy Zamawiający dopuści serwety 70cm x 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2.       Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 75cm z otworem 7cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

3.       Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml Luer?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

4.       Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier wraz z dodanym do zestawu pojemnikiem plastikowym 3-komorowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 175

1.       Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową (26g/m2 celuloza + 28g/m2 folia PE) w rozmiarze 50cm x 70cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

2.       Czy Zamawiający dopuści serwetę 3-warstwową o gramaturze 75g/m2 50cm x 70cm z przylepnym otworem 6cm x 8cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

3.       Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy 20-nitkowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 177

1.       Czy Zamawiający dopuści serwetę kompresową w rozmiarze 25cm x 25cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 178

1.       Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o gramaturze 54g/m2 z warstwą celulozową w rozmiarze 80cm x 80cm stanowiącą owinięcie zestawu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

2.       Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową  podfoliowaną o gramaturze 56 g/m2 i rozmiarze 90cm x 120cm z centralnym otworem przylepnym o śr. 10cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

3.       Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową  podfoliowaną o gramaturze 56 g/m2 i rozmiarze 90cm x 75cm z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

4.       Czy Zamawiający dopuści 2 pojemniki okrągłe niebieskie 250ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

5.       Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy 20-nitkowej zapakowane w torebkę papierową?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

6.       Czy Zamawiający dopuści pean plastikowy 13,9cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

7.       Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową 20ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

8.       Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową 10ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

9.       Czy Zamawiający dopuści imadło metalowe 15cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych